LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LP-919044992-N46-2019

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MÉDICO, DEL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA”.

BASES

INTRODUCCIÓN

Las presentes bases señalan el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial No LP-919044992-N46-2019; así mismo describe el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MÉDICO, DEL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA” que Servicios de Salud de Nuevo León, Organismo Público Descentralizado requiere para cubrir las necesidades de diversas unidades aplicativas, el procedimiento del concurso, las condiciones generales de contratación, la forma en que se llevará a cabo el procedimiento de entrega de la documentación requerida.

Para los efectos de estas bases a Servicios de Salud de Nuevo León, Organismo Público Descentralizado, en lo sucesivo se le denominará la Convocante.

PRESENTACIÓN

El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de los Servicios de Salud de Nuevo León Organismo Público Descentralizado, en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 1 fracción VI, 5, 25 fracción I, 27 tercer párrafo, 29 fracción I y 31 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, Artículo 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como al Acuerdo de fecha 12 de Noviembre del 2015, emitido por el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de Noviembre del 2015, el cual establece la utilización del método de Licitación Pública Presencial; Artículo 1, 2 Fracción XIV de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Nuevo León y 19 Fracción XV del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., en debida concordancia con el Artículo 64 de la Ley de Egresos para el año del 2019, CONVOCA a las personas físicas o morales a participar en la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N46-2019 para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MÉDICO, DEL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA”.

Las presentes bases de la Licitación, señalan el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial No LP-919044992-N46-2019.

BASES

1.- DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN.

  - Descripción completa del servicio.

En el anexo 1 y 1A de estas bases, se señalan la descripción y características propias del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo medico, que requiere la Convocante, para atender las necesidades del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda”.

    - La Contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MÉDICO, DEL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA” requerido por La Convocante, se realizará con recursos del tipo de presupuesto 202001 Estatal y 110101 FASSA, Programa 020508 y Partida 35401, Cuentas No. 1033284751 y 1026603336.

    - Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., convoca a través de la Dirección Administrativa por conducto del Departamento de Control de Insumos y Almacén, ubicado en el primer piso, Matamoros oriente, No. 520, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, Tel: 81 30 70 49.

    - Las bases de la presente Convocatoria podrán obtenerse de manera gratuita a través de la página oficial de Servicios de Salud de Nuevo León, a partir de la fecha de su publicación, en el portal http://saludnl.gob.mx, en la parte inferior, en el apartado “licitaciones”, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente, No. 520, Zona Centro, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

    - La Participación de los licitantes para la presente Licitación Pública será de forma presencial. Será identificada con carácter Nacional. En la presente licitación no se recibirán proposiciones a través de servicio postal o de mensajería.

    - La presente Licitación Pública Nacional Presencial será identificada por el No. LP-919044992-N46-2019.

    - La contratación del servicio incluido en esta Convocatoria corresponde al ejercicio fiscal 2019.

    - Las proposiciones, anexos y demás información relativa a la prestación del servicio que se presenten deberán ser en idioma español. En caso de que los últimos sean en idioma diferente, deberán presentarse con traducción simple al español.

    - Para la presente licitación ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

OBJETO Y ALCANCE.

    - El Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo médico deberá incluir las refacciones y constar de lo señalado en el Anexo 1 de estas bases.

1.1.10   El Mantenimiento Correctivo al Equipo médico incluirá las refacciones solicitadas en las presentes bases y la mano de obra requerida durante la vigencia del contrato.

1.1.11   Los servicios se realizarán en los sitios donde se encuentran instalados los equipos medicos,  y si es necesario, el licitante ganador, previa autorización de la Unidad Medica, deberá llevar los equipos a su centro de servicio, donde trabajará en la reparación de los mismos, justificando el tiempo y piezas utilizadas mediante los reportes de servicio y será responsable del traslado y resguardo del equipo hasta la recepción por parte de la Unidad aplicativa.

1.1.12- Durante la vigencia del contrato, se deberá realizar 1 (UN) Servicio de mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos, y deberá otorgar una garantía de 120 días naturales para cubrir mantenimientos correctivos posteriores a la conclusión de la vigencia, en caso de que se requieran para los equipos contenidos en el contrato correspondiente.

1.1.13- El servicio de mantenimiento correctivo, se deberá prestar cuantas veces sea necesario, previa solicitud del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda”.

1.1.14- El tiempo de respuesta a las solicitudes de mantenimiento correctivo será de máximo 48 hrs, el tiempo de rectificación podrá extenderse solamente en el caso de que se requieran refacciones.

1.1.15- El licitante deberá contar con personal técnico capacitado para la prestación del servicio solicitado y con un centro de atención establecido en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey Nuevo León, por así requerirlo el tipo de servicio a contratar.

1.1.16- De las obligaciones del Licitante para su personal, queda expresamente convenido que el licitante ganador asume con relación al personal que utiliza, todas las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, su cumplimiento y demás responsabilidades económicas por los trabajos que se encomiendan, incluyendo toda clase de daños contra La Convocante, terceros en sus bienes o en las personas, así como cumplir con las obligaciones y prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de accidente de trabajo a sus empleados, la empresa absorberá todas las responsabilidades, liberando a La Convocante de responsabilidad alguna a este respecto. La Convocante no será patrón sustituto.

1.1.17- El licitante ganador deberá generar un reporte de servicio por equipo, que deberá contener cuando menos la siguiente información: El número de contrato, fecha, nombre de la unidad, nombre del equipo, número de inventario, número de serie, marca, modelo, y descripción del servicio, así como refacciones utilizadas, en caso de haberlo hecho, los cuales deberán ser firmados por el técnico y los responsables del área usuaria. Así como un informe quincenal de las actividades realizadas, y en caso de que se hayan utilizado refacciones, cuales se utilizaron y el precio de las mismas.

En cada servicio preventivo el Licitante ganador deberá presentar un cronograma de trabajo de la Unidad que se visitará, así como las actividades que realizará en dichas visitas.

1.1.18- La facturación se realizará en una sola exhibición y deberá contener lo siguiente: número de licitación y contrato, descripción del equipo y servicio prestado, Unidad Aplicativa a la que corresponde y anexar hoja de reporte de servicio realizado con la firma y sello del área usuaria.

1.1.19- El Licitante ganador deberá presentar las facturas correspondientes en original y copia en cada Unidad Aplicativa, para la firma y sello del Administrador; anexando la hoja de reporte de servicio realizado debidamente firmada y sellada por los responsables de las áreas usuarias para su trámite de pago.

  - Período y lugar de prestación del Servicio:

El Servicio preventivo deberá iniciar al día siguiente de la notificación del fallo, y serán calendarizados en coordinación con el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda”, al igual que deberán prestarse todos los servicios correctivos que se requieran durante el período comprendido del 15 de Noviembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

1.2.1      Lugar de Prestación del Servicio:

El servicio se deberá prestar en las Unidad Aplicativa de La Convocante donde se encuentran instalados los equipos medicos, y, de ser necesario, el licitante ganador, previa autorización del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda”, deberá llevar los equipos a su centro de servicio donde trabajará en la reparación de los mismos, justificando el tiempo y piezas utilizadas mediante los reportes de servicio.

El Horario de Prestación del Servicio será de Lunes a Viernes con un horario de atención de las 8:00 a las14:00 hrs en la unidad y ubicación siguiente:

| Unidad | Dirección |
| --- | --- |
| Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” | Ave. Adolfo López Mateos No. 4600, Col. Bosques del Nogalar, C.P.66480, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. |

1.3.-  Supervisión.

La supervisión será llevada a cabo por el personal designado por el licitante que resulta adjudicado y el personal que designe la unidad aplicativa y se hará durante la prestación del servicio, conforme a los lineamientos de la Convocante.

La Convocante, tendrá la facultad de realizar visitas de inspección en la unidad aplicativa para validar las condiciones en las que se presta el servicio.

1.4.- Período de Garantía sobre la Calidad del Servicio.

El período de garantía de la prestación del servicio, estará sujeta a la vigencia del contrato y durante los 120 días posteriores a dicha vigencia.

1.5.- Control de Calidad.

El control de calidad será llevado a cabo por la unidad aplicativa y se hará conforme a los lineamientos de la Convocante

1.6.- Devoluciones.

La Convocante podrá solicitar la reposición del servicio que no cumpla con los requisitos solicitados, así como, cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los servicios y materiales suministrados, imputables al licitante adjudicado y/o  por el personal a su cargo, en caso de  que se den estos supuestos, la compañía prestadora del servicio deberá prever con anticipación estas anomalías para que la Unidad en la que se prestará el servicio no se queden sin éste.

- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR QUIEN DESEE INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN EL CONCURSO.

2.1. Requisitos que deberán presentar los interesados al momento de su inscripción:

- Información sobre la compañía conformen al Anexo 8, de estas bases. El domicilio que se señale en este anexo, será aquel en que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, así mismo deberá señalar un correo electrónico de contacto.

- Tratándose de Personas Morales: Los representantes de los licitantes deberán de acreditar dentro del periodo de inscripción su existencia legal y la personalidad jurídica que ostentan para la suscripción de las propuestas y, en su caso, firma del contrato, acreditación que se hará mediante Acta Constitutiva en Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y/o Poder ratificado ante Notario Público. En el caso de que comparezca en los actos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones técnicas, así como de fallo técnico, apertura económica y fallo, persona distinta a la que firma las proposiciones, bastará con que presente un escrito (Carta Poder) en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por la persona que representa.

- Tratándose  de Personas  Físicas: Deberán acreditar su personalidad a través de: Constancia de Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e identificación oficial con fotografía y con acta de nacimiento.

- Registro vigente en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado; en caso de no presentar este requisito, sus proposiciones estarán condicionadas al registro en el Padrón a más tardar a la fecha de la resolución de adjudicación correspondiente.

Los Licitantes que resulten adjudicados, previo a la firma de los contratos, deberán exhibir original para su cotejo y copia simple de los documentos a que se hace alusión en el formato que se integra como anexo 8.

2.2. Inscripción de participantes:

Los interesados deberán acudir a solicitar su inscripción en el Departamento de Control de Insumos y Almacén ubicado en Matamoros 520 oriente, sotano, Centro de la Ciudad, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, Tel.: 81307046 y  81307049, desde el día de publicación de la Convocatoria y hasta inclusive previo al acto de presentación y apertura de proposiciones de 9:00 a 14:00 horas, según lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrándose previamente antes del inicio de cada uno de ellos, de conformidad con el Artículo 31 fracción XXIII de la Ley.

3.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.

- ASPECTOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS:

# Idioma de las Propuestas.- La propuesta técnica y propuesta económica que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos relativos deberán redactarse en idioma español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Licitante a la Convocante podrá estar en otro idioma a condición de que venga acompañado de su correspondiente traducción al español, la cual prevalecerá para los efectos de interpretación de las propuestas.

- Presentación de las Propuestas.- El Licitante presentará en original sus propuestas técnica y económica, en papel membretado de su empresa, llenado a máquina o computadora y firmado por el representante legal, en el formato anexo a las bases expedido por la Convocante.

- Costos de preparación de Propuestas. El (los) licitante (s), sufragará (n) todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su (s) propuesta (s), liberando de cualquier responsabilidad a la Convocante por dicho concepto, por lo que la Convocante no devolverá dichos costos, cualquiera que sea  el resultado de la licitación pública nacional presencial.

- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

I. El Licitante deberá presentar dos sobres cerrados, rotulados con el nombre del licitante y con la indicación de la licitación en que participa, dentro de dichos sobres deberá presentar en uno de ellos sus propuestas técnicas y en el otro sobre su propuesta económica, conforme a los formatos anexos a las bases, en los cuales se señalan los requisitos solicitados. La Convocante se reserva el derecho de evaluar cada una de las propuestas presentadas, verificando que cumpla con todas y cada una de las indicaciones contenidas en los formatos que para tal efecto, se anexan.

II. Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en la última hoja de cada uno de los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas.

- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:

- ANEXO 13. Cédula de entrega de documentos.

- Identificación oficial vigente de quien firma las proposiciones, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio, o poder especial para actos de licitación pública.

- Currículum de la empresa, donde manifieste la capacidad técnica, describiendo la infraestructura administrativa, la descripción de las instalaciones, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos necesarios para el objeto de la presente convocatoria, su metodología y la experiencia comprobable en prestación de servicios relacionadas a la presente, demostrándolo mediante una relación de las principales operaciones de ventas o prestación de servicios de los últimos 12 meses en donde compruebe contar como mínimo por dicho tiempo realizando las actividades relacionadas a la presente Convocatoria.

- ANEXO 2. Propuesta Técnica conforme al formato del anexo 2 de las presentes bases.

- Carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el servicio y bienes que ofertan cumplen y reúnen todos los requisitos de la legislación vigente.

- Detallar el (los) nombre (s) y teléfono (s) del personal que atenderá las solicitudes de servicio, así como sus curriculums y constancias de capacitación que garanticen su capacidad técnica.

- Carta compromiso bajo protesta de decir verdad de que durante la vigencia del contrato, realizará 1 (UN) Servicio de mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos, y deberá otorgar una garantía de 120 días naturales posteriores a la concluision de la vigencia del contrato para cubrir mantenimientos correctivos; en caso de que se requieran, e incluir las refacciones autorizadas conforme a lo establecido en el Anexo 1 de las presentes bases  según el tipo de equipo.

- Cd o USB con el total de los documentos incluidos en el sobre técnico en formato pdf, word o excel únicamente para agilizar la conducción y desarrollo del evento.

- ANEXO 5. Carta de presentación de proposiciones.

- ANEXO 6. Recibo de proposiciones.

- ANEXO 7. Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 37 y 95 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, Declaración de integridad y Certificado de Determinación Independiente de Propuesta.

- ANEXO 9. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, además manifestará que los insumos que oferta y entregará en caso de resultar adjudicado, serán producidos en México.

- ANEXO 11. Escrito firmado por el representante o apoderado legal en la que manifiesten que por su conducto, no participan en el procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la S.F.P., en los términos de la Ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación.

- ANEXO 12. Escrito a que hace referencia a la Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana empresa.

- Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en situación de mora, respecto al cumplimiento de otros contratos con cualquier sujeto obligado, de conformidad al Artículo 38, fracción I del Reglamento de la Ley.

- Escrito indicando que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual asumirán la responsabilidad correspondiente.

- Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya sean federales ó estatales ó municipales, presentando lo siguiente: el documento actualizado expedido por el S.A.T. en el que se emita opinión positiva y vigente sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, este último en caso de ser propietario.

- Carta mediante la cual manifieste que su giro comercial comprende la prestación del servicio a que se refiere el anexo 1 de esta convocatoria.

- Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no mantener una relación personal, familiar o de negocios con Servidores Públicos con facultad de decisión que intervenga en cualquier etapa del procedimiento respecto a la adquisición de la presente Convocatoria, así como manifestación de que en caso de resultar adjudicado, del contrato no resultará ningún beneficio para el servidor público, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo grado, o para terceros con el que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor púbico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación que resulte de la presente convocatoria.

- Para el caso del(los) PARTICIPANTE(s) que opte(n) por la presentación conjunta de propuestas, de conformidad con los Artículos 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 76 de su Reglamento, deberán cumplir con lo siguiente: Deberá(n) celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes.- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de propuesta conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredite la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus modificaciones;  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas que comparecen a celebrar el contrato de propuestas conjuntas, señalando, en su caso, los datos de los documentos con los que acrediten las facultades de representación; Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial; Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y; Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo. En caso de que no participen en propuestas conjuntas deberá manifestarlo por escrito bajo protesta de decir verdad, en este último supuesto de no presentar dicho escrito no será motivo de rechazo de las propuestas.

- EL SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER:

- ANEXOS 3 y 4.

- CD o USB que contenga el desglose de la oferta económica en formato Excel únicamente para agilizar la conducción y desarrollo del evento.

3.1. Cartas de: Aceptación de Bases, Junta de Aclaraciones, Validez de la propuesta y Cumplimiento de Obligaciones Estatales y Federales.

Los Licitantes del concurso deberán presentar por separado y fuera del sobre, en el acto de presentación y apertura de propuestas las siguientes cartas:

- Una de aceptación de las bases, junta de aclaraciones y validez de propuesta, en donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que han revisado y analizado cada uno de los puntos que contienen las bases del concurso, que los conocen y están de acuerdo con las mismas y que no se tienen reclamaciones o dudas en torno a las mismas, así como que conoce el resultado de la Junta de Aclaraciones y está conforme con el contenido del acta levantada al efecto, además contendrá la validez obligatoria de su propuesta por 30 días contados a partir del día siguiente al acto de emisión del fallo de la licitación;

- Y otra de Cumplimiento de Obligaciones Estatales y Federales, en lo relativo al pago de impuestos.

Dichas cartas serán dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.; por lo que la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados, faculta de pleno derecho a la Convocante a rechazar cualquier propuesta sin darle lectura.

3.2. Forma de presentación de las Propuestas Técnica y Económica y documentos esenciales que deberán de contener los sobres.

- El Licitante deberá presentar en sobres cerrados, sus propuestas técnica y económica, rotulados con el nombre del Licitante y con la indicación del concurso en que participa, así como de la propuesta que contiene, dentro de dichos sobres deberá presentar sus propuestas técnicas en un sobre y económicas en otro sobre respectivamente y conforme al formato anexo a las bases, en el cual señalan los requisitos solicitados. La Convocante se reserva el derecho de evaluar cada una de las propuestas presentadas, verificando que cumpla con todas y cada una de las indicaciones solicitadas y de acuerdo a los formatos que para tal efecto se anexan. Al momento de entregar sus sobres, el licitante, deberá entregar las cartas a que hace referencia en punto 3.1 de estas bases, fuera de los sobres.

- Las propuestas económicas serán cotizadas en Pesos Mexicanos.

- Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos, deberán contener firma autógrafa del representante legal de la compañía la última hoja de todos los documentos.

  - Procedimiento a seguir en el acto de presentación y apertura de Propuestas Técnicas y acto de Apertura Económicas.

Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos, deberán contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en el frente de todos los documentos.

- Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados en estas bases; el acto será público, pero sólo participarán los Licitantes.

- Se procederá a pasar lista de asistencia, acreditando su representación los concursantes o sus representantes al ser nombrados entregarán sus propuestas e identificarse con Pasaporte o Credencial de Elector.

- Recabada toda la documentación, se procederá a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas en el orden en que se recibieron: se verificará que hayan sido entregados todos los documentos solicitados y que éstos satisfagan los requisitos establecidos para el concurso.

- Aquellas propuestas que no contengan los documentos y datos relevantes que hayan sido fijados como esenciales para su revisión correspondiente, serán rechazadas.

- En el Acto de apertura económica el representante de la Convocante que presida el acto, dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

- Los Licitantes, que asistieren, y el servidor público que designe la convocante, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado la Convocante en las bases de la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los Licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia Convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

- Se levantará acta correspondiente en la que se harán constar las proposiciones recibidas, sus montos totales, así como las que hubieren sido rechazadas y las causas por las que no aceptaron, así como en cada una de las etapas de los eventos y en la que se dará a conocer el fallo, el día y hora señalados en estas bases, esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 74 de su reglamento.

- Las actas serán firmadas por todos los participantes y se entregará a cada uno de ellos una copia de la misma.

- Si no se recibe propuesta alguna o todas las propuestas fueren desechadas, se declarará desierto el concurso, levantándose el acta correspondiente y en su caso, sé procederá a expedir nueva convocatoria.

4. DERECHOS DE LA CONVOCANTE.

La Convocante se reserva el derecho de verificar toda la información proporcionada por los Licitantes en cualquier momento de la licitación o posterior a ella y para el caso de que la misma no cumpla con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, o lo establecido dentro de las presentes bases y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, se procederá a rechazar la propuesta o propuestas respectivas, toda vez que la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos señalados como esenciales, faculta de pleno derecho a la Convocante a rechazar cualquier propuesta.

No se recibirán ofertas extemporáneas, sólo se recibirán dentro del acto de recepción y apertura de propuestas, las presentadas en la forma y términos señalados en las presentes bases, así como en la parte conducente de la convocatoria de este concurso.

Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, los Licitantes no podrán modificar su propuesta.

- Durante el procedimiento de licitación no se admitirá ningún tipo de negociación con los Licitantes y solo se aceptará una sola propuesta por licitante.

5. COMPROBACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

- Inspecciones. La Convocante se reserva el derecho de visitar el local de los Licitantes durante el desarrollo del concurso para verificar la información proporcionada por los mismos. Asimismo, tendrá el derecho de visitar las instalaciones del Licitante ganador para constatar que se garantice el adecuado y oportuno suministro de los bienes y prestación de los servicios objeto del contrato.

6. CESIÓN DE DERECHOS.

Los derechos y obligaciones que deriven del contrato asignado al licitante ganador, solo podrán ser subcontratados o cedidos cuando existan causas justificadas o riesgos que puedan acarrear consecuencias graves y el licitante ganador los haga del conocimiento oportunamente; no omitiendo mencionar que en ningún caso, la contratación o la cesión será superior al cincuenta por ciento del valor contratados.

7. PERÍODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO.

El período de garantía del servicio estará sujeto a la vigencia del contrato, sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento, por incumplimiento del Concursante que resulte adjudicado y contara con una garantía extendida de 120 días.

8. ASPECTOS ECONÓMICOS.

8.1. Forma de Pago.

El pago de la prestación del servicio objeto del presente concurso se realizará se realizará en una sola exhibición, en Pesos Mexicanos dentro de los 20 (Veinte) días naturales siguientes a la presentación de la factura en el área de Recursos Financieros de este Organismo y debidamente validada por el área encargada de su recepción.

Las facturas que resulten de la prestación del servicio, serán a nombre de Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D, con domicilio en Matamoros oriente, No. 520, Monterrey, N.L. C.P. 64000, R.F.C. SSN970115QI9, la facturación deberá realizarse por cada unidad aplicativa y estar selladas y firmadas por el Administrador y/o Director de cada unidad aplicativa, dichas facturas deberán especificar el número del contrato del que se desprende al que corresponden dichas facturas, número de licitación, descripción del equipo (marca, modelo, número de serie, número de inventario), descripción del servicio prestado, unidad aplicativa a la que corresponde y número de orden de envío, así como acompañarse de la hoja de reporte de servicio realizado debidamente validada (con firma y sello de la unidad). La unidad aplicativa posterior a la revisión de dichas facturas deberán enviarlas al área de Recursos Financieros de la Convocante para su trámite correspondiente.

La Convocante se deslinda del pago de las facturas que no sean presentadas para su pago antes de 90 días posteriores a la fecha de recibo en las Unidad a las que van destinados los servicios, salvo caso justificado a consideración de la Convocante. En caso de no presentarse la factura en dicho periodo la Convocante no estará obligada a cubrir gasto alguno. Las condiciones y forma de pago podrán variar, y si las hubiere, dichas modificaciones estarán sujetas a las Leyes, Normas, Reglamentos o Directrices aplicables que señale el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La liquidación total de la prestación del servicio no significará la aceptación del mismo, por lo tanto la convocante se reserva expresamente el derecho de reclamar los vicios ocultos, insumos faltantes o el pago de lo indebido.

La convocante se reserva la potestad de efectuar modificaciones al proceso de pago.

8.2. Precio.

El instrumento que se celebre será con la condición de precio fijo y en pesos Mexicanos por lo que no se reconocerá incremento alguno en los precios ofertados de sus propuestas.

El licitante ganador que resulte con adjudicación, se obliga a respetar el precio fijo, en el supuesto de que la Unidad Aplicativa de la Convocante realicen compras directas, cuando se presenten circunstancias especiales o se establezcan programas que hagan necesaria la contratación de los servicios que estén comprendidos dentro de las necesidades objeto de la presente licitación.

9. PENA CONVENCIONAL (SANCIÓN).

Se aplicará una pena convencional (Sanción) del 2% por cada día hábil de retraso  sobre el monto de la prestación del servicio, que se efectuare fuera del plazo establecido. El cual no excederá el monto de la Garantía de cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que se requiera la aplicación de la Pena Convencional, el Administrador o su equivalente de cada unidad aplicativa, dirección, subdirección o departamento, deberá elaborar el cálculo de dicha pena y hacerlo del conocimiento del Concursante, así como también remitirlo a la Subdirección de Recursos Financieros.

La penalización por el retraso en el incumplimiento del servicio, contara a partir del día siguiente del plazo de vencimiento de la realización del mismo.

Las penas se harán efectivas descontándose de los pagos que la Convocante tenga pendientes de efectuar al concursante ganador, mediante nota de crédito sobre la factura o en su caso éste efectuará el pago correspondiente en las oficinas de Recursos Financieros de la Convocante, independientemente de que la Convocante opte por hacer efectiva la garantía otorgada por el concursante ganador hasta por el monto de las sanciones no cubiertas.

10. GARANTÍAS.

10.1. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la firma del contrato, el Licitante ganador deberá hacer entrega de fianza original de cumplimiento de contrato expedida por institución legalmente autorizada por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato incluyendo el I.V.A. constituida a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, para garantizar el cumplimiento del contrato. La fianza deberá estar vigente por un año, y en el caso de defectos y/o responsabilidades imputables a el proveedor continuará vigente hasta que se corrijan y se satisfagan las responsabilidades; así mismo continuará vigente hasta la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente y deberá contener las declaraciones precisadas en el contrato correspondiente.

11. CALENDARIO DE EVENTOS.

Publicación de la convocatoria: 	Periódico Oficial del Estado, el 30 de Octubre del 2019.

Publicación de bases: 		A través de la página http://saludnl.gob.mx el 30 de Octubre del 2019.

| Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N46-2019 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MÉDICO, DEL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA”.” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTO |  | FECHA Y HORA | LUGAR |
| VISITA A INSTALACIONES |  | No habrá visita a instalaciones. |  |
| 11.1.1 | JUNTA DE ACLARACIONES | 05/11/2019 10:00 horas | Los eventos serán presenciales y serán llevados a cabo en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades o de la Dirección Administrativa de la Convocante, ubicada en Matamoros 520 ote, tercer y segundo piso, respectivamente, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000 |
| 11.1.2 | PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 13/11/2019 10:00 horas |  |
| 11.1.3 | FALLO TÉCNICO | 14/11/2019 11:00 horas |  |
| 11.1.4 | APERTURA ECONÓMICA | 14/11/2019 11:15 horas |  |
| 11.1.5 | FALLO ECONÓMICO | 14/11/2019 11:30 horas |  |
| FORMALIZACIÓN DE CONTRATO |  | En caso de resultar adjudicados los proveedores deberán presentarse a más tardar el día 29 de Noviembre del 2019 en el Departamento de Contratos de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Matamoros 520 ote, primer piso, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, en el horario de 9:00 a 17:00 horas la firma del Contrato. |  |
| TIPO DE LICITACIÓN |  | Presencial (Artículo 27 Bis, fracción I de la Ley). |  |

Los eventos se llevarán bajo las siguientes condiciones:

- Acto de Junta de aclaraciones: Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria deberán entregar las preguntas por escrito y en cd o usb en documento word; utilizando el formato que como ANEXO 14-A se acompaña a las presentes bases, acompañadas de un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, Anexo 14, lo cual podrán hacer a más tardar 24 horas antes de la celebración del evento, en las oficinas del Departamento de Control de Insumos y Almacén, ubicado en Matamoros oriente, No. 520, primer piso, Centro de la Ciudad, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, Tel. 813 0 70 49. Dichas preguntas deberán estar firmadas por el Representante Legal, caso contrario no se aceptarán. Se levantará acta de la sesión y lo acordado será obligatorio aún para quienes no asistan.

    - Acto de Entrega de Propuestas y Apertura Técnica: En esta etapa los licitantes deberán de presentar en dos sobres cerrados sus propuestas técnicas y económicas conteniendo la información que se solicitó.

    - Acto de Fallo Técnico: Se darán a conocer las propuestas técnicas que fueron rechazadas y los motivos de tal determinación, se levantará acta del evento y se dará lectura a la misma la cual se firmará por todos los participantes del evento.

    - Acto de Apertura Económica: En esta etapa se dará apertura a los sobres de propuesta económica de los proveedores que hayan sido aceptados técnicamente.

    - El fallo se emitirá de conformidad con lo establecido por los Artículos 39 y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 79 de su Reglamento.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador registrándose antes del inicio de cada uno de ellos.

12. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.

La Convocante, previo análisis de las propuestas presentadas y presupuestos autorizados, elaborará un dictamen que servirá como fundamento para emitir el fallo mediante el cual se adjudicará el Anexo 1 por paquete que incluye la prestación del servicio motivo de este concurso, al (los)  licitante (s) que de entre los proponentes reúna las condiciones más convenientes en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes requeridas por la Convocante y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento en el servicio objeto del presente concurso.

13. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.

La Convocante estará facultada para descalificar, en el acto de apertura o en cualquier etapa del evento de la licitación, a los licitantes participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se enumeran en forma enunciativa más no limitativa.-

- Que no cumplan con alguno de los requisitos especificados en estas bases.

- Cuando las propuestas técnicas o económicas no se presenten en sobres cerrados, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.

- Cuando el representante del participante no acredite debidamente la personalidad jurídica que ostenta.

- Que modifique o proponga alternativas que modifiquen las condiciones establecidas en estas bases y conforme a las cuales se desarrolla el concurso.

- Si se comprueba que tiene acuerdo con otro u otros concursantes participantes para elevar el precio de los bienes que se concursan, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Por falsear datos o información proporcionada a la Convocante, con motivo de la presente convocatoria.

- Si no cumple con todos los requisitos especificados en estas bases en cuanto a la documentación que deben presentar en sus propuestas.

- La falta de firma del Licitante o Representante Legal en todas sus propuestas técnicas y/o económicas.

- Cuando el licitante o representante legal modifique las condiciones establecidas en estas bases y conforme a las cuales se desarrolla el concurso.

En cualquier caso, la descalificación podrá decretarse en cualquier momento durante el proceso de la licitación, desde el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y hasta el Acto de Fallo Económico, en tal virtud, se incluirán las causas que motivaron la descalificación y las observaciones respectivas en las actas correspondientes al acto en que se dé a conocer la descalificación.

14. EL CONTRATO.

La adjudicación del o los contratos que se deriven del presente concurso, obliga a los licitantes en quien hubiere recaído, a firmarlo dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en la oficina del Depto. de Contratos, ubicada en Matamoros 520 oriente, primer piso, Centro de la Ciudad, Monterrey, Nuevo León, en caso de que el Licitante no firmara el contrato por causas imputables a el mismo, dentro del plazo señalado, la Convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato al participante del concurso que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo dispuesto en este mismo Artículo del citado Reglamento.

14.1. Modificación al contrato.

El (los) contrato (s) que se deriven del presente concurso, podrán ser modificados siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento de la cantidad de los conceptos establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes o servicios sea igual al pactado originalmente, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 95 de su Reglamento.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al licitante ganador para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.

14.2. Daños y Perjuicios.

En el contrato o contratos que se deriven del presente concurso, el licitante ganador se obliga al pago de los daños y perjuicios que ocasione a la Convocante por la falta de la prestación del servicio y cuando éstos no reúnan los requisitos de calidad, así como el pago de daños que se causen a terceros en su persona, así como por cualquier incumplimiento a lo establecido en el presente instrumento.

14.3. Notificaciones.

El licitante ganador que se le adjudique un pedido o contrato deberá señalar un domicilio en el Estado de Nuevo León, acreditándolo como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones.

14.4. Vigencia del contrato.

La vigencia del contrato que se derive de la presente licitación, será del 15 de Noviembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019. Al respecto, en la inteligencia de que si a la fecha de la conclusión de la vigencia del contrato a satisfacción de la Convocante, misma que surtirá efecto a la prestación del reporte de entrega del servicio realizado, el instrumento continuará vigente, hasta en tanto no se cumpla dicha condición, y deberá considerarse el período de garantía de 120 días naturales contados a partir del término del contrato para cubrir mantenimientos correctivos; en caso de que se requieran, e incluir refacciones para los equipos contenidos en el contrato correspondiente.

15. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Convocante se reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente el contrato derivado de esta licitación, sin responsabilidad alguna, mediante notificación por escrito al licitante ganador con 10 (diez) días de anticipación, cuando concurran causas de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes, arrendamientos o servicios contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Convocante, o se determine, por la autoridad competente, la nulidad o inexistencia jurídica de los actos que dieron origen al contrato.

16. SANCIONES.

- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato:

- Cuando el licitante ganador no cumpla con la prestación del servicio objeto del concurso, conforme a lo establecido en las presentes bases y el contrato correspondiente.

- Si el licitante ganador no preste el servicio dentro del plazo señalado.

- Si incumple el licitante ganador con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato correspondiente.

17. RESCISIÓN DE CONTRATO.

La Convocante podrá rescindir el contrato que haya adjudicado al Concursante ganador del concurso, cuando se presente alguna de las siguientes causas.

- Incumplimiento grave  de las obligaciones contraídas por el licitante ganador.

- Cuando el licitante ganador no cumpla con el suministro objeto del presente concurso y contrato correspondiente.

- Si el licitante ganador no otorga la prestación del servicio dentro del plazo señalado la prestación del servicio objeto del presente concurso.

- Si no otorga la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir la Convocante por la falta de la prestación de los servicios establecidos en el contrato correspondiente.

- Si incumple el licitante ganador con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato correspondiente.

- Si el licitante ganador no realiza la prestación del servicio establecido en el contrato, conforme a la calidad, características y presentación establecidas en las presentes bases y sus propuestas técnica y económica.

- Si no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe la Convocante, para el ejercicio de su función.

- Por negativa a repetir o completar la prestación del servicio, que la Convocante no aceptó por deficiente.

- Por no cubrir con personal suficiente y capacitado en la prestación del servicio adjudicado.

- Si cede, traspasa o subcontrata la prestación del servicio objeto de este concurso.

- Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos, por autoridad competente.

Cuando se presente cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, se procederá a rescindir administrativamente el contrato conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de la Materia, y se procederá a hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato.

18. RECURSOS.

Contra las resoluciones que se dicten dentro de la presente Licitación los licitantes podrán presentar el recurso de reconsideración ante la propia Convocante, el plazo para interponerlo será de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurre, conforme a los Artículos 79 y 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

El domicilio de las Oficinas en el que la Convocante resolverá los recursos de reconsideración es el que corresponde a la Dirección General de la Convocante ubicada en el edificio que se localiza en la Calle Matamoros oriente, No. 520, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

19. CONCURSO DESIERTO.

- Un concurso será declarado desierto por las siguientes razones:

- Cuando la Convocante compruebe que los Licitantes se pusieron de acuerdo previamente a la celebración de la licitación, a fin de encarecer los precios ofertados en sus propuestas.

- Cuando ninguna de las propuestas presentadas por los participantes cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

- Cuando sus precios no sean aceptables, previo estudio de mercado realizado por la Convocante.

20. CONCURSO CANCELADO.

Un concurso podrá ser declarado cancelado por las siguientes razones:

- Por caso fortuito o fuerza mayor.

- Por circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios y que de continuarse con el procedimiento de licitación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Convocante.

- Por razones de programación presupuestal de carácter prioritario en la utilización de recursos públicos.

21. SUPLETORIEDAD.

En lo no previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, su Reglamento y demás disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la Ley de Egresos correspondiente, el Código Civil para el Estado de Nuevo León y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, vigentes en el Estado.

ATENTAMENTE

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 30 DE OCTUBRE DEL 2019

ANEXO 1

| PARTIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | RENGLON | DESCRIPCION TECNICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCARDIÓGRAFOS DEL HOSPITAL METROPOLITANO | 1 | PAQUETE | 1 | 10- Electrocardiógrafos, del Hospital Metropolitano. - Inspección general del equipo. - Desensamble del equipo para realizar el servicio. - Comprobación de funcionamiento de conectores eléctricos y terminales. - Análisis de partes electrónicas. - Verificación de funcionamiento cables y electrodos. - Comprobación de funcionamiento de conectores de cables. - Revisión y limpieza de transporte de papel. - Comprobación de funcionamiento de la batería. - Ensamble del equipo - Verificación del funcionamiento de alineación, control térmico y presión mecánica de la aguja marcadora. - Análisis de trazos EGC. - Limpieza general. - Pruebas finales. - Entrega del servicio. Se deberá contemplar el suministro de las siguientes refacciones: - 10 Juegos de perillas precordiales adulto - 10 Juegos de pinzas de extremidades adulto - 10 Cables de EKG. |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES MECANICOS CONVENCIONALES Y MICROSCOPIOS DEL HOSPITAL METROPOLITANO | 1 | PAQUETE | 2 | 15-Ventiladores Mecánicos Convencionales Covidien-Puritan Bennet, del Hospital Metropolitano. - Inspección general del ventilador. - Desensamble del equipo. - Inspección de la parte externa del equipo. - Efectuar limpieza externa del equipo. - Efectuar limpieza interna del equipo. - Inspección de componentes eléctricos y electrónicos. - Limpieza de compresor, ventilador y filtros. - Inspección de empaques y filtros. - Inspección de ausencia de fugas. - Verificación del sistema de alarmas. - Inspección y mantenimiento del módulo de exhalación. - Inspección y mantenimiento del sistema de transferencia. - Procedimientos de calibración. - Inspección de funcionamiento de baterías. - Ensamble del equipo. - Pruebas de funcionamiento final. - Entrega del servicio. Se deberá considerar el suministro de las siguientes refacciones: - 15 Celdas de oxígeno. - 15 Filtros Inspiratorios. - 15 Filtros Espiratorios. - 15 Circuitos de paciente no reusables. - 15 Kits de mantenimiento. - 12 Baterías de respaldo para 6 equipos (dos por equipo) - 2 Tarjetas BDU. - 2 Tarjetas de compresor. - 2 Tarjetas de batería. - 3 Tarjetas GUI. - 2 Tarjetas análogo. - 4 Sensores de Flujo. |
|  |  |  |  | 3 | 13-Microscopios, del Hospital Metropolitano. - Inspección general del equipo. - Desarmado de equipo. - Revisión del estado del sistema eléctrico y electrónico (cables y conectores) - Inspección del estado de todos los componentes. - Ajuste de tarjeta de control electrónico para iluminación. - Ajuste del regulador de intensidad de iluminación. - Ajuste de resorte de portalaminilla. - Mantenimiento de fusibles y portafusibles. - Mantenimiento de fuente de energia y transformador. - Mantenimiento a revolver. - Mantenimiento a objetivos seco fuerte. - Mantenimiento a objetivos seco débil. - Mantenimiento de inmersión. - Mantenimiento a lupa. - Mantenimiento a oculares. - Lubricación de platina. - Calibración de tornillos macro y micro. - Lubricación de rieles mecánicos de la mesa. - Limpieza general. - Armado del equipo. - Pruebas finales. - Entrega del servicio. |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES ELECTRO-QUIRÚRGICA, MAQUINAS DE ANESTESIA Y MONITORES DEL HOSPITAL METROPOLITANO | 1 | PAQUETE | 4 | 13-Unidades-Electroquirúrgicas, Covidien-Valley Lab, del Hospital Metropolitano. - Revisión general del equipo. - Desensamble del equipo para realizar el servicio. - Comprobación del funcionamiento del interruptor de pedal - Verificar el selector del modo de operación (corte, coagulación y fulguración) revisión de juego de electrodos de diferente tamaños y cortes. - Comprobación de funcionamiento de membranas electrónicas. - Ajuste de perillas y controles. - Verificar que la señal del piloto encendido /apagado se encuentre funcionando. - comprobación de funcionamiento del regulador de intensidad o potencia del electrodo. - Limpieza interna y externa. - Ensamble del equipo. - Pruebas de funcionamiento. Se deberá contemplar el suministro de las siguientes refacciones: - 13 Juegos de conectores macho/hembra |
|  |  |  |  | 5 | 11-Máquinas de Anestesia Datex Ohmeda, del Hospital Metropolitano. - Inspección general del equipo. - Detección de fallas. - Desensamble del equipo. - Inspección del funcionamiento del sistema eléctrico. - Mantenimiento a canister - Mantenimiento a flujómetro. - Inspección y eliminación de posibles fugas de gases en sistema de alta y baja presión. - Inspección del funcionamiento del sensor de flujo. - Mantenimiento al módulo de exhalación. - Calibración de parámetros del ventilador. - Mantenimiento de concertinas. - Mantenimiento al módulo de circuito respiratorio. - Inspección de funcionamiento de válvulas de flujo. - Inspección de presión en reguladores. - Inspección de lectura en medidores de presión. - Inspección de estado y funcionamiento de los componentes internos y externos. - Limpieza general del equipo. - Ensamble del equipo. - Pruebas de buen funcionamiento. - 6 Maquinas de Anestesia incluyen Monitor de Signos Vitales, en los cuales de deberá llevar a cabo la rutina de mantenimiento que se describe en el Renglón 8. Refacciones que se deberán considerar para el mantenimiento a Máquinas de Anestesia: - 11 Celdas de oxígeno. - 22 Sensor de flujo. |
|  |  |  |  | 6 | 4-Monitores de Signos Vitales Datex Ohmeda, del Hospital Metropolitano. - Inspección general del equipo. - Desensamble del equipo. - Inspección de la parte externa del equipo. - Inspección del sistema y conexiones eléctricas. - Mantenimiento a fuente de alimentación. - Inspección de selector de derivaciones y selector de amplitud de ECG. - Inspección de funcionamiento del selector de monitor/diagnóstico. - Inspección de velocidad, linealidad y centrado de trazo. - Inspección de pulso de calibración y amplitud del complejo QRS. - Inspección de brillo y enfoque de trazo. - Inspección de funcionamiento de sistema de alarmas de cada módulo. - Inspección de puntos de calibración de temperatura. - Inspección de puntos de calibración de presión. - Mantenimiento a tarjetas electrónicas. - Revisión del estado de baterías. - Limpieza general del equipo. - Ensamble del equipo. - Pruebas de buen funcionamiento. |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES, MONITORES DE SIGNOS VITALES, CARDIOTOCOGRAFOS, TORRES DE ENDOSCOPIA, MESAS DE CIRUGIA, CAMAS CLINICAS Y CAMILLAS DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO, DEL HOSPITAL METROPOLITANO | 1 | PAQUETE | 7 | 15-Desfibriladores, del Hospital Metropolitano. - Inspección general del desfibrilador. - Desensamble del equipo. - Exploración de la parte externa del equipo. - Comprobación de funcionamiento de conectores externos. - Inspección de componentes eléctricos y electrónicos. - Verificación de funcionamiento de fuente de alimentación. - Comprobación del funcionamiento de cables de paciente. - Verificación de funcionamiento de cables de spo2 - Pruebas de funcionamiento paletas. - Comprobación de carga y descarga. - Análisis de funcionamiento de batería. - Ensamble del equipo. - Limpieza general del equipo. - Pruebas finales - Entrega del servicio. Se deberá contemplar el suministro de las siguientes refacciones: - 15 Baterías. |
|  |  |  |  | 8 | 24-Monitores de Signos Vitales Philips, del Hospital Metropolitano. - Inspección general del equipo. - Pruebas de funcionamiento previa del equipo. - Exploración detallada de la carcasa. - Inspección detallada del funcionamiento de los componentes. - Desensamble del equipo para realizar el servicio. - Limpieza de tarjetas electrónicas del equipo. - Búsqueda de evidencia física de daños. - Comprobación y Análisis de fuente de alimentación. - Análisis de la pantalla de visualización. - Comprobación de funcionamiento de botones y perilla. - Inspección y comprobación del funcionamiento del módulo multiparámetro. - Comprobación del funcionamiento de cable de alimentación. - Exploración de accesorios del módulo para detectar de daños físicos. - Verificación de todas las conexiones externas para verificar que no existan conectores flojos, clavijas dobladas o cables dañados. - Inspección de todos los conectores internos del equipo en busca de conectores sueltos o pasadores doblados. - Prueba de fugas y presión NIBP - Limpieza interna y externa del equipo. - Ensamble del equipo. - Pruebas del correcto funcionamiento del equipo. Se deberá contemplar el suministro de las siguientes refacciones: - 24 Baterías. |
|  |  |  |  | 9 | 11-Cardiotocógrafos, del Hospital Metropolitano. - Inspección general del equipo (carcasa y componentes). - Verificación del correcto funcionamiento de interruptores y controles. - Comprobación de la correcta intensidad luminosa de Display. - Limpieza externa del equipo. - Desarmado del equipo para realizar el mantenimiento. - Inspección del estado físico de los cables y conectores. - Revisión del sistema eléctrico y electrónico - Verificación de funcionamiento de la fuente alimentación. - Mantenimiento y limpieza de tarjetas electrónicas. - Limpieza de rodillos y guías de papel. - Lubricación de motores y mecanismo de arrastre de papel. - Valoración y mantenimiento a tarjetas de audio. - Verificación del correcto funcionamiento de batería de respaldo. - Limpieza interna del equipo. - Armado del equipo. - Comprobación de funcionamiento del equipo con batería. - Verificación de la fecha y hora del sistema. - Comprobación del correcto funcionamiento de transductor para registro y detección de frecuencia cardiaca fetal. - Comprobación del correcto funcionamiento de transductor para registro y detección de actividad uterina. - Verificación del despliegue gráfico y numérico de la frecuencia cardiaca fetal. - Verificación de alarmas audibles y visuales de: frecuencia cardiaca alta y baja, indicador de perdida de señal o señal insuficiente. - Análisis de resistencia a tierra del equipo. - Análisis de fuga de chasis. - Pruebas finales. - Entrega del servicio. |
|  |  |  |  | 10 | 2-Torres de Endoscopía, del Hospital Metropolitano Procesador de imagen/Procesador de video: - Verificación de salida de señal de video - Configuración de balance de blanco - Ajuste de tonos de color - Verificación de puerto ethernet - Configuración de parámetros de observación (contraste, color, tamaño de imagen) - Verificación del suministro de alimentación eléctrica . - Revisión y configuración de almacenamiento de imágenes. Fuente de luz. - Ajuste de brillo de iluminación - Limpieza a bomba tipo diafragma - Ajuste de presión de aire - Ajuste de control de diafragma de haz de la luz - Ajuste de conversión de color - Verificación de voltaje - Verificación de frecuencia Monitor de Grado Médico: Mantenimiento y limpieza de pantalla - Ajuste de entradas de video: DVI, RGB, compuesta, Y/C, S-VIDEO. - Ajuste de salidas DVI, S-VIDEO, RGBS y compuesto. - Ajuste de pie de soporte para situar en superficie. Carro para Transporte/Carro para Material y Equipo: - Revisión general. - Mantenimiento a estructura. - Ajuste de manubrio, - Mantenimiento y ajuste de ruedas giratorias - Mantenimiento a sistema de frenado - Limpieza general. Gastroscopios/Videoendoscopios/Broncovideoscopio/Colonovideoscopio/ Duodenovideoendoscopio. - Verificación del tubo de inserción - Revisión y calibración del mecanismo de inclinación. - Inspección y limpieza del sistema óptico - Revisión de salida de luz. - Limpieza de boquilla de aire/agua. - Limpieza de lente de iluminación. - Limpieza de salida de canal de instrumento. - Limpieza de objetivos. - Limpieza y lubricación general. Cpu/Unidad Central de Proceso: - Revisión general. - Desensamble del equipo. - Mantenimiento y pruebas de funcionamiento de componentes internos. - Revisión de software. Optimización de sistema operativo y software de video. - Limpieza interna y externa. - Ensamble del equipo. - Pruebas finales. Impresora: - Revisión del estado de los cabezales de impresión - Alinear las cabezas de impresión - Limpieza automática de los cabezales de impresión - Limpieza de los contactos de los cabezales de impresión Monitor para CPU: - Revisión de conexiones eléctricas. - Limpieza de conectores. - Mantenimiento general. Se deberá contemplar el suministro de las siguientes refacciones: - 3 Rubber - 3 Boquillas de irrigación - 3 Canales de aire/agua - 3 Canales de trabajo - 3 Botoneras (tarjetas) - 3 Botones - 3 Empaques del cuerpo - 3 Empaques de las perillas - 3 Perillas de freno |
|  |  |  |  | 11 | 16-Mesas de Cirugía, del Hospital Metropolitano. - Inspección general de las condiciones en las que opera el equipo. - Desensamble de la mesa - Limpieza general y desinfección de superficie y estructura de la mesa. - Inspección para descartar fugas de aceite. - Inspección del nivel de aceite. - Mantenimiento al sistema hidráulico. - Mantenimiento a ruedas de tráfico pesado. - Lubricación de soporte de ruedas. - Inspección de correcto funcionamiento de frenos. - Ajuste de pedal. - Mantenimiento a sistema mecánico (cabecera, piernera, porta piernera, Engranaje de riñonera). - Lubricación de manivelas. - Limpieza y desinfección de colchones. - Ensamble de la mesa. - Pruebas de buen funcionamiento. |
|  |  |  |  | 12 | 174-Camas Clínicas, del Hospital Metropolitano. - Inspección del estado físico de la cama y sus componentes. - Desensamble de la cama para realizar el servicio. - Desinfección de la superficie y estructura de la cama. - Inspección de estructura y tornillería en general. - Inspección del estado funcional y lubricación del sistema mecánico. - Revisión de barandales, piecera y cabecera. - Remoción de óxido en partes dañadas. - Aplicación de pintura en partes dañadas. - Inspección de frenos y lubricación del sistema de rodamientos. - Limpieza general de estructura, barandales, piecera y cabecera. - Inspección de correcto funcionamiento del maneral de activación del respaldo. - Lubricación de motor, bisagras y baleros. - Ajuste y calibración de los componentes. Mantenimiento a tarjeta electrónica, revisión de funcionamiento de: - Relay de ascenso y descenso de cama. - Relay de ascenso y descenso de cabecera. - Relay de ascenso y descenso de piecera. - Conectores de entrada de mando de barandales de cama. - Inspección de corriente directa que alimenta a los circuitos electrónicos. - Inspección de correcto funcionamiento de membranas. - Limpieza y colocación de tarjeta. - Ensamble de camas. - Pruebas de correcto funcionamiento. |
|  |  |  |  | 13 | 69- Camillas de Recuperación y de Traslado, del Hospital Metropolitano. - Revisión del estado físico general de la camilla y sus componentes. - Desensamble de la camilla para realizar el servicio. - Desinfección de la superficie y estructura de la camilla. - Revisión de estructura y tornillería en general. - Revisión del estado funcional y lubricación del sistema mecánico. - Revisión de barandales, piecera y cremalleras. - Remoción de óxido en partes dañadas. - Aplicación de pintura en partes dañadas. - Revisión de frenos y lubricación del sistema de rodamientos. - Limpieza general de estructura, barandales, piecera y cremalleras. - Revisión de correcto funcionamiento del maneral de activación del respaldo. - Lubricación de amortiguadores. - Detección de fallas. - Ensamble de camillas. - Pruebas de correcto funcionamiento. Se deberá contemplar el suministro de las siguientes refacciones: - 2 Amortiguadores Stabilus. |

ANEXO 1-A

RELACION DE EQUIPOS A LOS QUE SE LE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO

PARTIDA 1

| No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CLAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-006494 | I090000186-92 |
| 2 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-006501 | I090000186-84 |
| 3 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-006475 | I090000186-90 |
| 4 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-006465 | I090000186-87 |
| 5 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-006639 | I090000186-91 |
| 6 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-006464 | I090000186-86 |
| 7 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-006467 | I090000186-88 |
| 8 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-005178 | I090000186-65 |
| 9 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-005179 | I090000186-66 |
| 10 | ELECTROCARDIÓGRAFO | BURDICK | ATRIA 6100 | A6100-006450 | I090000186-83 |

PARTIDA 2

| No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CLAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 4200209979 | I090000450-51 |
| 2 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100625 | I090000450-119 |
| 3 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100627 | I090000450-121 |
| 4 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100630 | I090000450-122 |
| 5 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 4200209981 | I090000450-52 |
| 6 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 4200167201 | I090000450-62 |
| 7 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100559 | I090000450-114 |
| 8 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100563 | I090000450-115 |
| 9 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100579 | I090000450-116 |
| 10 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100602 | I090000450-117 |
| 11 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100623 | I090000450-118 |
| 12 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100650 | I090000450-123 |
| 13 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100651 | I090000450-124 |
| 14 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 3510100107 | I090000450-125 |
| 15 | VENTILADOR | COVIDIEN-PURITAN BENNET | 840 | 35101000652 | I090000450-126 |
| 16 | MICROSCOPIO | S/M | S/M | S/N | I060600370-17 |
| 17 | MICROSCOPIO | S/M | K-4 | S/N | I060400428-28 |
| 18 | MICROSCOPIO | S/M | K-7 | S/N | I060400428-30 |
| 19 | MICROSCOPIO | S/M | LEICA | 000244375EM0008 | I060600370-111 |
| 20 | MICROSCOPIO | LW SCIENTIFIC | S/M | 901931 | I060600370-132 |
| 21 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3116023264 | I060600370-144 |
| 22 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3116022876 | I060600370-145 |
| 23 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3116023260 | I060600370-146 |
| 24 | MICROSCOPIO | S/M | S/M | S/N | I060600373-5 |
| 25 | MICROSCOPIO | S/M | S/M | S/N | I060600373-6 |
| 26 | MICROSCOPIO | NIKON | E400 | 675057 | I060400428-72 |
| 27 | MICROSCOPIO | VELAB | VE-B6 | S/N | I060600370-140 |
| 28 | MICROSCOPIO | VELAB | VE-B6 | S/N | I060600370-142 |

PARTIDA 3

| No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CLAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE EZ | F1J5542B | I060200230-32 |
| 2 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE FX | SF1A09396A | I060200230-70 |
| 3 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE-FX | F9164232A | I060200230-59 |
| 4 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE-FX | F9164234A | I060200230-60 |
| 5 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE-FX | F9164240A | I060200230-61 |
| 6 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE FX | SF1A09385A | I060200230-68 |
| 7 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE FX | SF1A09388A | I060200230-69 |
| 8 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE FX | SF1A09398A | I060200230-71 |
| 9 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE FX | F7L58249A | I090000442-9 |
| 10 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE FX | F7L58346A | I090000442-10 |
| 11 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE FX | F7L58306A | I090000442-11 |
| 12 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE EZ | F2H6189B | I090000442-3 |
| 13 | UNIDAD ELECTRO-QUIRÚRGICA | COVIDIEN-VALLEY LAB | FORCE EZ | F2G6155B | I090000442-4 |
| 14 | MÁQUINA DE ANESTESIA / MONITOR | DATEX OHMEDA | AESTIVA 5 / CARDIOCAP/5 | AMRG00904/6267509 | I090000452-67 |
| 15 | MÁQUINA DE ANESTESIA / MONITOR | DATEX OHMEDA | AESTIVA 5 / CARDIOCAP/5 | AMRG00905 / 6210634 | I090000452-68 |
| 16 | MÁQUINA DE ANESTESIA / MONITOR | DATEX OHMEDA | AESTIVA 5 / CARDIOCAP/5 | AMRG00906 / 6210608 | I090000452-69 |
| 17 | MÁQUINA DE ANESTESIA / MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE / CARDIOCAP/5 | AMXJ01877 / 6039998 | I090000452-72 |
| 18 | MÁQUINA DE ANESTESIA / MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE / CARDIOCAP/5 | AMXJ01878 / 6039955 | I090000452-73 |
| 19 | MÁQUINA DE ANESTESIA / MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE / CARDIOCAP/5 | AMXJ01879 / 6039956 | I090000452-74 |
| 20 | MÁQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXK01717 | I090000452-86 |
| 21 | MÁQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXK01694 | I090000452-87 |
| 22 | MÁQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXK01718 | I090000452-88 |
| 23 | MÁQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXK01725 | I090000452-89 |
| 24 | MÁQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXL01349 | I090000452-93 |
| 25 | MONITOR | DATEX OHMEDA | LIGHT | 6118326 | I090000112-133 |
| 26 | MONITOR | DATEX OHMEDA | LIGHT | 6118333 | I090000112-129 |
| 27 | MONITOR | DATEX OHMEDA | LIGHT | 6118329 | I090000112-135 |
| 28 | MONITOR | DATEX OHMEDA | LIGHT | 6118332 | I090000112-131 |

PARTIDA 4

| No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CLAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T07193620 | I090000466-153 |
| 2 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T07193627 | I090000112-154 |
| 3 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T07L98003 | I090000112-159 |
| 4 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T04B55837 | I090000112-183 |
| 5 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11K126521 | I090000112-203 |
| 6 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11K126588 | I090000112-204 |
| 7 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11I126133 | I090000112-205 |
| 8 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11A123849 | I090000112-206 |
| 9 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11K126520 | I090000112-207 |
| 10 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11K126582 | I090000112-208 |
| 11 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11K126519 | I090000112-209 |
| 12 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11K126522 | I090000112-210 |
| 13 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11K126525 | I090000466-211 |
| 14 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T11K126123 | I090000112-212 |
| 15 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T03B43139 | I090000162-22 |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557198 | I090000112-347 |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557199 | I090000112-348 |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557203 | I090000112-349 |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557205 | I090000112-351 |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557214 | I090000112-352 |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557197 | I090000112-353 |
| 22 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557201 | I090000112-354 |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557207 | I090000112-355 |
| 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557209 | I090000112-357 |
| 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557206 | I090000112-358 |
| 26 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557204 | I090000112-359 |
| 27 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557217 | I090000112-360 |
| 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557211 | I090000112-361 |
| 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557200 | I090000112-362 |
| 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557202 | I090000112-364 |
| 31 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557215 | I090000112-365 |
| 32 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557213 | I090000112-366 |
| 33 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557216 | I090000112-367 |
| 34 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557218 | I090000112-368 |
| 35 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557212 | I090000112-369 |
| 36 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557219 | I090000112-370 |
| 37 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557196 | I090000112-371 |
| 38 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557195 | I090000112-372 |
| 39 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12557210 | I090000112-373 |
| 40 | CARDIOTOCÓGRAFO | HUNTLEIGH | BD4000 | 614AX0202835-08 | I090906902-46 |
| 41 | CARDIOTOCÓGRAFO | HUNTLEIGH | BD4000 | 714DX0202643-10 | I090906902-48 |
| 42 | CARDIOTOCÓGRAFO | HUNTLEIGH | BD4000 | 714DX0202661-10 | I090906902-47 |
| 43 | CARDIOTOCÓGRAFO | HUNTLEIGH | BD4000XS | 714DX0203935-13 | I090906902-79 |
| 44 | CARDIOTOCÓGRAFO | HUNTLEIGH | BD4000XS | 714DX0203936-13 | I090906902-80 |
| 45 | CARDIOTOCÓGRAFO | HUNTLEIGH | BD4000XS | 714DX0203937-13 | I090906902-78 |
| 46 | CARDIOTOCÓGRAFO | LGMD | BABY VIEW | C3130928006U | I090906902-92 |
| 47 | CARDIOTOCÓGRAFO | LGMD | BABY VIEW | C3130928035U | I090906902-93 |
| 48 | CARDIOTOCÓGRAFO | LGMD | BABY VIEW | C3130928008U | I090906902-91 |
| 49 | CARDIOTOCÓGRAFO | SONOLIFE | S/M | 263418/JA3CJ00257 | I090906902-83 |
| 50 | CARDIOTOCÓGRAFO | SONOLIFE | S/M | 263417/JA3CJ00227 | I090906902-84 |
| 51 | TORRE 1 - CAMARA PARA ENDOSCOPIO, PROCESADOR DE IMAGEN, FUENTE DE LUZ, MONITOR, CPU, MONITOR, VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL, DUODENOVIDEOENDOSCOPIO, COLONOVIDEOSCOPIO, BRONCOVIDEOSCOPIO Y CARRO PARA TRANSPORTE | S/M | S/M | S/N | I060200166-2 |
|  | TORRE 1 - IMPRESORA A COLOR PARA EL EQUIPO DE ENDOSCOPIAS | HP | PRO 8000 | CN07J3K0XW | I180000034-621 |
| 52 | TORRE 2- CAMARA PARA ENDOSCOPIO | OLYMPUS | CLK-4 | 7659072 | I060200166-3 |
|  | TORRE 2- PROCESADOR DE VIDEO | OLYMPUS | CV-180 | 7994267 | I150200426-2 |
|  | TORRE 2- FUENTE LUZ FRIA | OLYMPUS | CLV-180 | 7111330 | I090000232-2 |
|  | TORRE 2- CARRO PARA MATERIAL Y EQUIPO | CEL NACIONAL | CEL K01PAB | S/N | I090000462-34 |
|  | TORRE 2- GASTROSCOPIO VIEOENDOSCOPIO | OPYMPUS | GIF-H80 | 2105885 | I090000242-3 |
|  | TORRE 2- GASTROSCOPIO COLONOVIDEOSCOPIO | OPYMPUS | CF-H180AL | 2002012 | I090000242-4 |
|  | TORRE 2- GASTROSCOPIO VIDEOENDOSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103111 | I090000242-5 |
|  | TORRE 2- UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) | BLUE CODE | CM-3C22 | 3003468 | I180000220-2796 |
|  | TORRE 2- IMPRESORA INYECCION DE TINTA PARA MICROCOMPUTADORA | EPSON | STYLUS Y22 | ME3ZO87235 | I180000168-66 |
|  | TORRE 2- MONITOR | NDS SURGICAL IMAGING | RADIANDE 24 | 11-184404 | I180000218-3207 |
|  | TORRE 2- MONITOR | BEN-Q | BEN-Q-22 | ETKCA02278SL0 | I180000218-3208 |
| 53 | MESA DE CIRUGIA | S/M | S/M | S/N | I090000310-9 |
| 54 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-62 |
| 55 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-54 |
| 56 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-56 |
| 57 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-59 |
| 58 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-60 |
| 59 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-55 |
| 60 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-61 |
| 61 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-63 |
| 62 | MESA DE CIRUGIA | STERIS | P1080 | S/N | I090000310-86 |
| 63 | MESA DE CIRUGIA | STERIS | P1080 | S/N | I090000310-87 |
| 64 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | MERIVAARA | PRACTICA | S/N | I090000314-31 |
| 65 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-57 |
| 66 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | TRUMPF | MERKUR | S/N | I090000314-46 |
| 67 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | MAQUET | BETACLASSIC | S/N | I090000314-22 |
| 68 | MESA HIDRAULICA CIRUGIA | STERIS | SURGINOX | S/N | I090000314-58 |
| 69 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY PLUS | H339AGO284 | I090000088 1434 |
| 70 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250001 | I090000088 1626 |
| 71 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250337 | I090000088 1621 |
| 72 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250088 | I090000088 1644 |
| 73 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250125 | I090000088 1642 |
| 74 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250506 | I090000088 1635 |
| 75 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5920 | I090000088 1021 |
| 76 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5921 | I090000088 1022 |
| 77 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 284SG5892 | I090000088 1023 |
| 78 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5909 | I090000088 1026 |
| 79 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5900 | I090000088 1027 |
| 80 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5904 | I090000088 1028 |
| 81 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 291AG6023 | I090000088 1029 |
| 82 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5907 | I090000088 1016 |
| 83 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5820 | I090000088 1032 |
| 84 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5905 | I090000088 1034 |
| 85 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 278AG5803 | I090000088 1036 |
| 86 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5897 | I090000088 1041 |
| 87 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 286AG5961 | I090000088 1042 |
| 88 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 287AG5983 | I090000088 1043 |
| 89 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 286AG5928 | I090000088 1044 |
| 90 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 286AG5965 | I090000088 1039 |
| 91 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5833 | I090000088 1050 |
| 92 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5821 | I090000088 1051 |
| 93 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 286AG5966 | I090000088 1056 |
| 94 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5903 | I090000088 1057 |
| 95 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5828 | I090000088 1068 |
| 96 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5822 | I090000088 1069 |
| 97 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 286AG5978 | I090000088 1070 |
| 98 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5826 | I090000088 1071 |
| 99 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86690 | I090000088 1279 |
| 100 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E80 | A79497 | I090000088 1156 |
| 101 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5902 | I090000088 1062 |
| 102 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 286AG5968 | I090000088 1064 |
| 103 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 284AG5890 | I090000088 1076 |
| 104 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 286AG5927 | I090000088 1077 |
| 105 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 283AG5838 | I090000088 1078 |
| 106 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250458 | I090000088 1643 |
| 107 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86643 | I090000088 1230 |
| 108 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 29AG6055 | I090000088 1075 |
| 109 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 287AG5981 | I090000088 1065 |
| 110 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5825 | I090000088 1081 |
| 111 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 284AG5896 | I090000088 1083 |
| 112 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5832 | I090000088 1084 |
| 113 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5830 | I090000088 1085 |
| 114 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 291AG6022 | I090000088 1073 |
| 115 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5901 | I090000088 1059 |
| 116 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5831 | I090000088 1060 |
| 117 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 286AG5926 | I090000088 1061 |
| 118 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5910 | I090000088 1040 |
| 119 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5823 | I090000088 1019 |
| 120 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 279AG5827 | I090000088 1049 |
| 121 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 286AG5969 | I090000088 1030 |
| 122 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E80 | A79488 | I090000088 1147 |
| 123 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E80 | A79489 | I090000088 1148 |
| 124 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E80 | A79494 | I090000088 1153 |
| 125 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E8 | A79474 | I090000088 1133 |
| 126 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86683 | I090000088 1269 |
| 127 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86662 | I090000088 1249 |
| 128 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250056 | I090000088 1637 |
| 129 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250342 | I090000088 1645 |
| 130 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250013 | I090000088 1623 |
| 131 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250533 | I090000088 1619 |
| 132 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250008 | I090000088 1629 |
| 133 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250035 | I090000088 1630 |
| 134 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250091 | I090000088 1631 |
| 135 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250191 | I090000088 1632 |
| 136 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L168MM0468 | I090000088 1577 |
| 137 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L027MM0137 | I090000088 1572 |
| 138 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | K364MM0126 | I090000088 1573 |
| 139 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | K364MM0127 | I090000088 1574 |
| 140 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY PLUS | H338AGO266 | I090000088 1431 |
| 141 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY PLUS | H338AGO267 | I090000088 1433 |
| 142 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY PLUS | H338AGO274 | I090000088 1437 |
| 143 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86646 | I090000088 1233 |
| 144 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86648 | I090000088 1235 |
| 145 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86649 | I090000088 1236 |
| 146 | CAMAS CLÍNICAS | HILLROM | RH305 | K363MM0125 | I090000088 1571 |
| 147 | CAMAS CLÍNICAS | HILLROM | RH305 | L172MM0492 | I090000088 1578 |
| 148 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250051 | I090000088 1633 |
| 149 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250041 | I090000088 1628 |
| 150 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250043 | I09000088 1624 |
| 151 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250048 | I09000088 1634 |
| 152 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250127 | I09000088 1638 |
| 153 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250147 | I09000088 1639 |
| 154 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250129 | I09000088 1641 |
| 155 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250172 | I09000088 1646 |
| 156 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E80 | A79498 | I09000088 1157 |
| 157 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86658 | I09000088 1245 |
| 158 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250009 | I09000088 1620 |
| 159 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250015 | I09000088 1627 |
| 160 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250011 | I09000088 1618 |
| 161 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P337ME7043 | I09000088 1764 |
| 162 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P343ME7142 | I09000088 1766 |
| 163 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P350ME7313 | I09000088 1770 |
| 164 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P351ME7329 | I09000088 1775 |
| 165 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P351ME7338 | I09000088 1779 |
| 166 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P350ME7320 | I09000088 1773 |
| 167 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86655 | I09000088 1242 |
| 168 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86698 | I09000088 1272 |
| 169 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY PLUS | H339AGO283 | I09000088 1435 |
| 170 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250006 | I09000088 1617 |
| 171 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P336ME7008 | I09000088 1758 |
| 172 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P351ME7330 | I09000088 1776 |
| 173 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P351ME7335 | I09000088 1777 |
| 174 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P351ME7337 | I09000088 1778 |
| 175 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P337ME7038 | I09000088 1760 |
| 176 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P337ME7041 | I09000088 1762 |
| 177 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P337ME7042 | I09000088 1763 |
| 178 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P350ME7319 | I09000088 1772 |
| 179 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E8 | A79481 | I09000088 1140 |
| 180 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E8 | A79483 | I09000088 1142 |
| 181 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E80 | A79487 | I09000088 1146 |
| 182 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY B | 284AG5893 | I09000088 1031 |
| 183 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY B | 286AG5962 | I09000088 1018 |
| 184 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86663 | I09000088 1250 |
| 185 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86666 | I09000088 1253 |
| 186 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86667 | I09000088 1254 |
| 187 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86668 | I09000088 1255 |
| 188 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86669 | I09000088 1256 |
| 189 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86671 | I09000088 1258 |
| 190 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86674 | I09000088 1260 |
| 191 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86675 | I09000088 1261 |
| 192 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86676 | I09000088 1262 |
| 193 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86677 | I09000088 1263 |
| 194 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86678 | I09000088 1264 |
| 195 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86681 | I09000088 1267 |
| 196 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86686 | I09000088 1273 |
| 197 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86687 | I09000088 1274 |
| 198 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86689 | I09000088 1276 |
| 199 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86690 | I09000088 1277 |
| 200 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86691 | I09000088 1278 |
| 201 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86703 | I09000088 1244 |
| 202 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86651 | I09000088 1238 |
| 203 | CAMAS CLÍNICAS | STRYKER | FL13E | A86684 | I09000088 1270 |
| 204 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 296AG5929 | I09000088 1038 |
| 205 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5923 | I09000088 1048 |
| 206 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY | B 285AG5925 | I09000088 1058 |
| 207 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250150 | I09000088 1640 |
| 208 | CAMAS CLÍNICAS | SAVION | B880A | 1102250144 | I09000088 1636 |
| 209 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L026MM0134 | I09000088 1575 |
| 210 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P351ME7328 | I09000088 1774 |
| 211 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P336ME7040 | I09000088 1761 |
| 212 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P345ME7222 | I09000088 1767 |
| 213 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P350ME7312 | I09000088 1769 |
| 214 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P350ME7317 | I09000088 1771 |
| 215 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | 405 | P337ME7037 | I09000088 1759 |
| 216 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY B | 285AG5924 | I09000088 1079 |
| 217 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY B | 283AG5850 | I09000088 1053 |
| 218 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY B | 283AG5841 | I09000088 1033 |
| 219 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY B | 285AG5898 | I09000088 1082 |
| 220 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | CENTURY B | 286AG5977 | I09000088 1025 |
| 221 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | PLUS | H335AG0261 | I09000088 1439 |
| 222 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L060MM0226 | I09000088 1568 |
| 223 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L061MM0258 | I09000088 1569 |
| 224 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L061MM0255 | I09000088 1570 |
| 225 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L012MM0131 | I09000088 1576 |
| 226 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L167MM0463 | I09000088 1579 |
| 227 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L169MM0491 | I09000088 1580 |
| 228 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L168MM0477 | I09000088 1581 |
| 229 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH305 | L169MM0478 | I09000088 1582 |
| 230 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | PLUS | H338AG0273 | I09000088 1436 |
| 231 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH405 | P346ME7239 | I09000088 1768 |
| 232 | CAMAS CLÍNICAS | HILL ROM | RH405 | P342ME7136 | I09000088 1765 |
| 233 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035343 | I09000088 1914 |
| 234 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035344 | I09000088 1915 |
| 235 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035320 | I09000088 1916 |
| 236 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035319 | I09000088 1917 |
| 237 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035439 | I09000088 1918 |
| 238 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035326 | I09000088 1919 |
| 239 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035325 | I09000088 1920 |
| 240 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035409 | I09000088 1921 |
| 241 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035410 | I09000088 1922 |
| 242 | CAMAS CLÍNICAS | LINET | ELEGANZA 2 | 20160035438 | I09000088 1923 |
| 243 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14084 | I090000100-434 |
| 244 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17067 | I090000100-491 |
| 245 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17858 | I090000100-515 |
| 246 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | S/N | I090000100-392 |
| 247 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14088 | I090000100-435 |
| 248 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14097 | I090000100-441 |
| 249 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17069 | I090000100-493 |
| 250 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | S/N | I090000100-511 |
| 251 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14103 | I090000100-447 |
| 252 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17102 | I090000100-510 |
| 253 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17106 | I090000100-513 |
| 254 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17076 | I090000100-495 |
| 255 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17098 | I090000100-508 |
| 256 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17084 | I090000100-500 |
| 257 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14092 | I090000100-437 |
| 258 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 9075 | I090000100-396 |
| 259 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14099 | I090000100-443 |
| 260 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14112 | I090000100-450 |
| 261 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14117 | I090000100-453 |
| 262 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 9072 | I090000100-391 |
| 263 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 11443 | I090000100-417 |
| 264 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 6892 | I090000100-303 |
| 265 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14107 | I090000100-448 |
| 266 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17066 | I090000100-490 |
| 267 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17087 | I090000100-502 |
| 268 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14111 | I090000100-449 |
| 269 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17870 | I090000100-516 |
| 270 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 6894 | I090000100-305 |
| 271 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 11473 | I090000100-414 |
| 272 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14082 | I090000100-432 |
| 273 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17091 | I090000100-505 |
| 274 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 9071 | I090000100-397 |
| 275 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17850 | I090000100-514 |
| 276 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14098 | I090000100-442 |
| 277 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 9681 | I090000100-399 |
| 278 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | STRYKER | BECON | 808100868 | I090000100-342 |
| 279 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17085 | I090000100-501 |
| 280 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 6883 | I090000100-296 |
| 281 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17070 | I090000100-494 |
| 282 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17078 | I090000100-497 |
| 283 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14083 | I090000100-433 |
| 284 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14100 | I090000100-444 |
| 285 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14116 | I090000100-452 |
| 286 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14102 | I090000100-446 |
| 287 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14118 | I090000100-454 |
| 288 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14101 | I090000100-445 |
| 289 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14120 | I090000100-456 |
| 290 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17089 | I090000100-504 |
| 291 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17080 | I090000100-498 |
| 292 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17068 | I090000100-492 |
| 293 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17082 | I090000100-499 |
| 294 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14119 | I090000100-455 |
| 295 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14114 | I090000100-451 |
| 296 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14093 | I090000100-438 |
| 297 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | STRYKER | S/M | 305057142 | I090000100-365 |
| 298 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14094 | I090000100-439 |
| 299 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14122 | I090000100-458 |
| 300 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14096 | I090000100-440 |
| 301 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17093 | I090000100-507 |
| 302 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | STRYKER | S/M | 94082834 | I090000100-366 |
| 303 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 9084 | I090000100-393 |
| 304 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17092 | I090000100-506 |
| 305 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 14089 | I090000100-436 |
| 306 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 17077 | I090000100-496 |
| 307 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES711 | 6966 | I090000100-306 |
| 308 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | MEDIFA | 4605 | 8209 | I090000100-212 |
| 309 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | STRAYKER | 737 | S/N | I090000100-348 |
| 310 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES710/711 | 9097 | I090000100-390 |
| 311 | CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRASLADO | SAVION | ES 710/711 | 11449 | I090000100-416 |

- ANEXO  2

F  e  c  h  a ______________________________

No. de  Renglón ó Partida:______________________

FORMATO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA

(Deberá contener las características solicitadas en el anexo 1)

Licitación Pública Nacional No:

Compañía vendedora:

Descripción del servicio:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presentación y Unidad de Medida:____________________

Cantidad Ofertado:________________________________

Vigencia del Servicio Ofertado:_______________________

Gariantía del Servicio Ofertado:______________________

Datos del Representante Legal de la Compañía

________________________________________________

Nombre y firma

*Incluir en sobre técnico.

- ANEXO  3

Formato de Oferta Económica

| Licitación Pública Nacional No. | Fecha |
| --- | --- |
| __________________________________ | _____________ |

Nombre ó Razón Social de la Compañía

________________________________________________________

| Numero de Renglón o Partida | Cantidad Cotizada | Precio Unitario sin IVA |
| --- | --- | --- |

| Total sin I.V.A. | I.V.A. | Total con I.V.A. |
| --- | --- | --- |

Datos del Representante Legal de la Compañía

_____________________________________________

Nombre y Firma

*Anexar en sobre Económico.

- ANEXO  4

HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

FECHA: 		_________________________________________

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:____________		____________________

LICITANTE:	____				_____________

| NÚMERO DE PARTIDA | NÚMERO DE RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD COTIZADA | PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. | I M P O R T E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | 7 |  |  |  |  |
| 1 | 8 |  |  |  |  |
| 1 | 9 |  |  |  |  |
| 1 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 11 |  |  |  |  |
| 1 | 12 |  |  |  |  |
| 1 | 13 |  |  |  |  |
| 1 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | 16% I.V.A. |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

*Anexar en sobre Económico.

ANEXO 5

No. De licitación

______________________

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

PRESENTE.

Me  refiero a su convocatoria por la que se invita a participar en el concurso de ____________, relativa a la contratación de ____________________________. Sobre el particular, el suscrito ____________________________ en mi calidad de ____________________________ de la empresa ___________________________, manifiesto a usted lo siguiente:

1.- La empresa que represento propone vender los bienes a los que se refiere esta licitación de acuerdo con las especificaciones que me fueron proporcionadas.

2.- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario propuesto, tomando en consideración las circunstancias previsibles, que pueden influir sobre él.  Dicho precio se presenta en moneda nacional e incluye los cargos directos e indirectos que se originen hasta su total recepción por parte de Servicios de Salud de Nuevo León O.P.D.

3.- Que si resultamos favorecidos en la licitación nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de asignación.

4.- Con base en lo anterior se entrega esta proposición con los siguientes documentos que aparecen dentro del sobre cerrado de manera inviolable y que recibe el representante de Servicios de Salud de Nuevo León O.P.D.

4.1 Ofertas Técnicas

5.- Asimismo manifiesto no encontrarme en ninguno de los supuestos que prevé el Artículo 37 y 95, de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León.

_____________________________________________________

Nombre, Firma y Cargo del Representante

de la Empresa

Se deberá elaborar en papel membretado de la empresa.

*Incluir en sobre Técnico

- ANEXO 6

R E C I B O   D E   P R O P O S I C I O N E S

P R O V E E D O R:

|  | Proposiciones Técnicas | Proposiciones Económicas |
| --- | --- | --- |
| Total de propuestas | ( ) | ( ) |

Dice contener en cada sobre las proposiciones técnicas y económicas.

| N O M B R E | F I R M A | F E C H A |
| --- | --- | --- |

*Fuera de los Sobres Técnico y Económico

- ANEXO 7

Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 37 y 95 de la Ley, Artículo 50 Fracc. XXIII de La Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, Declaración de integridad y Certificado de Determinación Independiente de Propuesta.

_____________, ____ de _____________ de 20__

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

PRESENTE.

En relación con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N46-2019, el suscrito C.________________________, en mi carácter de representante legal de la empresa_________________________________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. ___________ expedido por el Notario Público No. _____________, inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio bajo el número _______________ en fecha______________, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

- Bajo Protesta de Decir Verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el Artículos 37 y 95 de la Ley, Artículo 50 Fracc. XXIII de La Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León. De conformidad a la Declaración prevista en la fracción XI del Artículo 31 de la Ley y fracción XV del Artículo 74 de su Reglamento.

- Bajo Protesta de Decir Verdad manifiesto que el suscrito o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de Servicios de Salud de Nuevo León, O.P. induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes y manifiesto mi compromiso de conducirme honestamente en las diversas etapas de la licitación. Esto de conformidad a la fracción XII del artículo 31 de la Ley y fracción XI del artículo 74 de su Reglamento.

- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que he determinado mi propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante, y que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.

Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa suficiente para que mis propuestas sean desechadas, o bien para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

| ____________________________ Nombre del representante legal | ____________________________ Cargo en la empresa licitante | ______________________ Firma |
| --- | --- | --- |

*Nota: Esta carta deberá elaborarse en papel membretado de la empresa e incluir en el sobre de la propuesta técnica.

- ANEXO 8

INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑIA

____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que  cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL________________________, a nombre y representación de: (persona física o moral)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Nº. ____________________

Referente a: _________________

No. De registro en el Padrón de Proveedores:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: Calle y Número, Colonia, Delegación o Municipio, Entidad, Código Postal.

Teléfonos: Fax:

Correo Electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dió fe de la misma:

Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Relación de accionistas.-

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s) (Denominación)

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Monto de ventas totales del Ejercicio Fiscal 2018:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó

Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario.

(firma)

Notas:

---Ventas totales mínimas requeridas: Deberá acreditarse con la declaración correspondiente al ejercicio fiscal del 2018; o con los estados financieros presentados ante las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditados y/o dictaminados por Contador Público externo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al ejercicio fiscal del 2018, demostrando su capacidad financiera mediante la comprobación de que las ventas totales son de por lo menos el 50% de su oferta económica que presente para la presente licitación. Incluir acuse de recepción de dicha declaración o en su caso la cadena original o estados financieros dictaminados fiscalmente emitidos por un Contador Público registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acreditando su personalidad mediante cédula profesional y registro ante la SHCP. Así mismo deberán de presentar carta  bajo  protesta  de decir  verdad, firmada  por  el representante legal, en donde manifiesten que  la documentación entregada, referente  a este requisito, contiene las cantidades correctas, así mismo que el monto de ventas totales mínimas requeridas no tiene alteración.

---Escrito bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de obligaciones Estatales y Federales en lo relativo al pago de impuestos.

---El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.*ESTE FORMATO SE PRESENTARÁ DURANTE EL PERIODO DE REGISTRO DEL CONCURSO, EN ORIGINAL Y EN HOJA MEMBRETADA DEL PROVEEDOR.

ANEXO 9

BIENES DE ORIGEN NACIONAL

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MANIFESTACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN”.

__________de __________ de ______________

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N46-2019 en el que mi representada, la empresa__________________________________ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular y el que suscribe, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, que la totalidad del servicio e insumos que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida __________, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos Mexicanos y que el servicio que oferto será producido en el país y cuenta con un _______ %, o por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinó tomando en cuenta la mano de obra, insumos y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de acuerdo con la legislación aplicable y los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conforme a lo previsto en el Artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en las que solamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE

___________________________________

- ANEXO 10

- A F  I  A  N  Z  A  D  O  R  A

GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, fianza por un monto equivalente al 20% del valor total del presente instrumento incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

La Fianza se otorgará por Institución Mexicana, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- La afianzadora en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11, 36 y 75 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora por el monto equivalente al 20% del monto total incluyendo I.V.A.

- Ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, la presente fianza se otorga para garantizar por (“EL PROVEEDOR”) con la cédula única de identificación fiscal (número de cédula de la empresa), y con domicilio en (domicilio de la empresa), todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato (número de contrato y fecha) derivado de adjudicación directa, celebrado con “S.S.N.L.”; relativo a la adquisición de material de oficina, por un importe de (monto total del contrato incluyendo el I.V.A).

c)    Que la Fianza se otorga en los términos del presente contrato, para garantizar todas y cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación directa.

d)  Que la Fianza estará en vigor por un año, y en el caso de defectos y/o responsabilidades imputables a “EL PROVEEDOR” continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; asimismo continuará vigente hasta la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

e)   Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada y autorizada extemporáneamente.

f)    Que sólo podrá ser cancelada mediante aviso por escrito de “S.S.N.L.”.

g)   Que la Institución Afianzadora acepta lo preceptuado por los artículos 174, 178, 179, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

h)   Que “S.S.N.L.”, cuenta con un término de un año contado a partir del incumplimiento de “EL PROVEEDOR”, para reclamar el pago a la afianzadora, por lo que de no presentarse dentro de dicho plazo operará la caducidad de la misma; o bien, de que la vigencia de la fianza deberá ser de dos años, contados a partir del día siguiente al incumplimiento del fiado.

Una vez cumplidas las obligaciones de “EL PROVEEDOR” a satisfacción de “S.S.N.L.”, este último procederá a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que “EL PROVEEDOR” de inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento prevista en esta cláusula.

ANEXO 11

CARTA DE MANIFESTACIÓN RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE NO SE ENCUENTREN INHABILITADAS

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

PRESENTE.

FECHA:

______________________________, en mi carácter de representante o apoderado legal de la empresa (nombre o razón social)___________________________________________, declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada o por su conducto, no participan en este procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N46-2019, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en términos de la Ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación y tomando en consideración entre otros, los supuestos siguientes:

  - Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas.

  - Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas.

  - Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas. La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

ATENTAMENTE

_____________________________________________________

Nombre, Firma y del Representante de la Empresa

ANEXO 12

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

El licitante presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

__________DE __________ DE ______________ (1)

___________(2)____________ 
PRESENTE.

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO _______(3)___________ NO. __(4)____ EN EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA _______________(5)___________________ PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA QUE SE CONTIENE EN EL PRESENTE SOBRE.

SOBRE EL PARTICULAR, DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE MÍ REPRESENTADA PERTENECE AL SECTOR ___(6)____, CUENTA CON ____(7)______ EMPLEADOS DE PLANTA REGISTRADOS ANTE EL IMSS Y CON ___(8)_____ PERSONAS SUBCONTRATADAS Y QUE EL MONTO DE LAS VENTAS ANUALES DE MI REPRESENTADA ES DE _______(9)______ OBTENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE UNA EMPRESA ___(10)____ ATENDIENDO A LO SIGUIENTE:

| ESTRATIFICACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMAÑO (10) | SECTOR (6) | RANGO DE NÚMERO DE TRABAJADORES (7) + (8) | RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES (MDP) (9) | TOPE MÁXIMO COMBINADO* |
| MICRO | TODAS | HASTA 10 | HASTA $4 | 4.6 |
| PEQUEÑA | COMERCIO | DESDE 11 HASTA 30 | DESDE $4.01 HASTA 100 | 93 |
|  | INDUSTRIA Y SERVICIOS | DESDE 11 HASTA 50 | DESDE $4.01 HASTA 100 | 95 |
| MEDIANA | COMERCIO | DESDE 31 HASTA 100 | DESDE $100.01 HASTA $250 | 235 |
|  | SERVICIOS | DESDE 51 HASTA 100 |  |  |
|  | INDUSTRIA | DESDE 51 HASTA 250 | DESDE $100.01 HASTA $250 | 250 |

*TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES) X 90%)

(7) (8)      EL NÚMERO DE TRABAJADORES SERÁ EL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS (7) Y (8)

- EL TAMAÑO DE LA EMPRESA SE DETERMINARÁ A PARTIR DEL PUNTAJE OBTENIDO CONFORME A LA SIGUIENTE FÓRMULA: PUNTAJE DE LA EMPRESA= (NÚMERO DE TRABAJADORES) X 10% + (MONTO DE VENTAS ANUALES) X 90% EL CUAL DEBE SER IGUAL O MENOR AL TOPE MÁXIMO COMBINADO DE SU CATEGORÍA.

A T E N T A M E N T E

__________________(11)________________

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL “ANEXO 12”

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO. |
| 2 | ANOTAR EL NOMBRE DE LA CONVOCANTE Y DE SU DIRECTOR ADMINISTRATIVO. |
| 3 | PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA. |
| 4 | INDICAR EL NÚMERO RESPECTIVO DEL PROCEDIMIENTO. |
| 5 | CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA. |
| 6 | INDICAR CON LETRA EL SECTOR AL QUE PERTENECE (INDUSTRIA, COMERCIO O SERVICIOS) |
| 7 | ANOTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES DE PLANTA INSCRITOS EN EL IMSS. |
| 8 | EN SU CASO, ANOTAR EL NÚMERO DE PERSONAS SUBCONTRATADAS. |
| 9 | SEÑALAR EL RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES EN MILLONES DE PESOS (MDP), CONFORME AL REPORTE DE SU EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES. |
| 10 | SEÑALAR CON LETRA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA (MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA), CONFORME A LA FÓRMULA ANOTADA AL PIE DEL CUADRO DE ESTRATIFICACIÓN. |
| 11 | ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE. |

ANEXO 13

CÉDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N46-2019

Nombre del licitante: ___________________________________________________________

| DOCUMENTO | ENTREGA |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ANEXO 13. Cédula de entrega de documentos. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 2. Identificación oficial vigente de quien firma las proposiciones, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio, o poder especial para actos de licitación pública. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 3. Currículum de la empresa, donde manifieste la capacidad técnica, describiendo la infraestructura administrativa, la descripción de las instalaciones, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos necesarios para el objeto de la presente convocatoria, su metodología y la experiencia comprobable en prestación de servicios relacionadas a la presente, demostrándolo mediante una relación de las principales operaciones de ventas o prestación de servicios de los últimos 12 meses en donde compruebe contar como mínimo por dicho tiempo realizando las actividades relacionadas a la presente Convocatoria. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 4. ANEXO 2. Propuesta Técnica conforme al formato del anexo 2 de las presentes bases. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 5. Carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el servicio y bienes que ofertan cumplen y reúnen todos los requisitos de la legislación vigente. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 6. Detallar el (los) nombre (s) y teléfono (s) del personal que atenderá las solicitudes de servicio, así como sus curriculums y constancias de capacitación que garanticen su capacidad técnica. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 7. Carta compromiso bajo protesta de decir verdad de que durante la vigencia del contrato, realizará 1 (UN) Servicio de mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos, y deberá otorgar una garantía de 120 días naturales posteriores a la conclusión de la vigencia del contrato para cubrir mantenimientos correctivos, en caso de que se requieran e incluir refacciones para los equipos contenidos en el contrato correspondiente | Si ( ) | No ( ) |  |
| 8. Cd o USB con el total de los documentos incluidos en el sobre técnico en formato pdf, word o excel únicamente para agilizar la conducción y desarrollo del evento. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 9. ANEXO 5. Carta de presentación de proposiciones. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 10. ANEXO 6. Recibo de proposiciones. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 11. ANEXO 7. Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 37 y 95 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, Declaración de integridad y Certificado de Determinación Independiente de Propuesta. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 12. ANEXO 9. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, además manifestará que los insumos que oferta y entregará en caso de resultar adjudicado, serán producidos en México. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 13. ANEXO 11. Escrito firmado por el representante o apoderado legal en la que manifiesten que por su conducto, no participan en el procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la S.F.P., en los términos de la Ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 14. ANEXO 12. Escrito a que hace referencia a la Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana empresa. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 15. Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en situación de mora, respecto al cumplimiento de otros contratos con cualquier sujeto obligado, de conformidad al Artículo 38, fracción I del Reglamento de la Ley. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 16. Escrito indicando que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual asumirán la responsabilidad correspondiente. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 17. Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya sean federales ó estatales ó municipales, presentando lo siguiente: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión positiva y vigente sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, este ultimo en caso de ser propietario. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 18. Carta mediante la cual manifieste que su giro comercial comprende la prestación del servicio a que se refiere el anexo 1 de esta convocatoria. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 19. Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no mantener una relación personal, familiar o de negocios con Servidores Públicos con facultad de decisión que intervenga en cualquier etapa del procedimiento respecto a la adquisición de la presente Convocatoria, así como manifestación de que en caso de resultar adjudicado, del contrato no resultará ningún beneficio para el servidor público, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo grado, o para terceros con el que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor púbico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación que resulte de la presente convocatoria. | Si ( ) | No ( ) |  |

| ENTREGA: ___________________________________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE. | RECIBE: ___________________________________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA |
| --- | --- |

*Para mejor conducción del presente concurso, preferentemente deberán utilizar los formatos integrados en la misma, los cuales contienen los datos mínimos requeridos por la Convocante.

*Podrán utilizar documentos membretados de su empresa los cuales deberán cumplir cuando menos con los datos utilizados en cada formato.

*El presente acuse de recibo, ampara la recepción de los documentos que la convocante anotará en la columna “si” de conformidad con lo establecido en los requisitos solicitados en los numerales 3 y 3.2 de la Convocatoria de la presente licitación y sólo de manera cuantitativa, sin embargo no ampara que la documentación presentada esté debidamente requisitada conforme a lo estipulado en la convocatoria, por lo que dicho contenido será evaluado por la convocante.

ANEXO 14

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PARA LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.

Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N46-2019

Con fundamento en el Artículo 33 Bis., Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que es de mi interés participar en la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N46-2019 que cuento con las facultades suficientes para solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria y suscribir la Proposición en la presente a nombre y representación de: ____(persona física o moral)______________así como todos los datos aquí asentados, son ciertos y han sido verificados.

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domicilio: Calle y número: |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |
| Código postal: |  | Entidad Federativa: |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |
| Número de escritura pública en la que Consta su Acta constitutiva: |  | Fecha: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |
| Relación de accionistas: |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |
| Reformas al Acta constitutiva: |  |  |  |
| Fecha y datos de inscripción en el del Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |  |  |
| Nombre del apoderado legal o representante: |  |  |  |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: |  |  |  |
| Escritura pública número: |  | Fecha: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |  |  |  |
| Datos de inscripción en el del Registro Público de la Propiedad y del Comercio |  |  |  |

PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y firma del Representante Legal				Lugar y Fecha

ANEXO 14-A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.____________________

Junta de Aclaraciones a las bases del concurso

Dudas respecto a las bases del concurso:

- Dudas Administrativas:

| Pregunta No. | Numeral de la Convocatoria | Partida y Descripción | Pregunta |
| --- | --- | --- | --- |

B) Dudas Técnicas:

| Pregunta No. | Numeral de la Convocatoria | Partida y Descripción | Pregunta |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________

C o m p a ñ í a

__________________             ____________________________     	 _______________________

Fecha                                Nombre del Representante Legal                               Firma

ANEXO 15

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO No: __________

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE _________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL  DR.MED.MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS Y EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “S.S.N.L.”, Y POR LA OTRA PARTE, LA COMPAÑÍA __________, REPRESENTADA POR __________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

###### D E C L A R A C I O N E S

I.-   Declara “S.S.N.L.”:

I.1.	Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto número 328 de fecha 18 de Diciembre de 1996. Con Registro Federal de Contribuyentes SSN-970115-QI9.

I.2.	Que de conformidad con lo previsto por el artículo 9o. fracciones I y IV de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud de Nuevo León, el Director General es el Representante Legal del mismo y se encuentra facultado para celebrar, en los términos de las disposiciones legales aplicables los contratos de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

I.3.-. Que el DR. MED. MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS, en su carácter de Director General, acredita su personalidad, mediante escritura pública número 11330 (once mil trescientos treinta), de fecha 23 de Octubre del año 2015, pasada ante la fe del Lic. Daniel Eduardo Flores Elizondo, Titular de la Notaría Pública No. 89, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y registrada bajo el número 3938, Volumen 135, Libro No. 158, e inscrita en fecha 17 de Noviembre del año 2009 y el C.P. Aarón Serrato Araoz  justifica su personalidad mediante oficio No. SRH/NOM/16/051.

I.4.-Que cuenta con recursos suficientes y disponibles en su presupuesto autorizado mediante el oficio número _____, con cargo al Presupuesto _____, Programa _____, Partida _____, para llevar a cabo el presente contrato relativo a la Prestación del _____y equipo en comodato que fue adjudicado en la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N46-2019.

I.5.- Que para los fines y efectos legales del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle Matamoros Ote. Número 520, entre Escobedo y Zaragoza, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

II.-	Declara “EL PROVEEDOR”:

II.1.- Que fue constituida la Compañía denominada ____________________ con Escritura Pública número _____ de fecha _____ de Noviembre de _____, pasada ante la fe de el Lic. _____, Notario Público número _____, con ejercicio en la Ciudad de _____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número _____, volumen _____, Libro _____ de fecha _____de _____ de _____. Que su Registro Federal de Contribuyentes es ____________.

II.2.-Que la Sociedad es de Nacionalidad Mexicana y en caso de dejar de serlo, conviene en seguirse considerando como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere, y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado del presente instrumento.

II.3.- Que el representante legal de dicha compañía, acredita la personalidad y carácter con que interviene en este acto, con Escritura Pública número _____de fecha _____ de _____ de _____, pasada ante la fe del Lic. ________________, Notario Público número _____, con ejercicio en la Ciudad de __________, inscrita con el folio mercantil electrónico número _____ en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el _____ de _____ de _____. Manifestando bajo protesta de decir verdad que su cargo y facultades conferidas no le han sido revocadas o disminuidas a la fecha.

II.4.-Continúa manifestando que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la prestación del servicio, objeto del presente contrato.

II.5.-Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, vigente en la fecha de inicio del procedimiento del que se deriva este contrato, así como las reglas generales para la contratación y ejecución de adquisiciones, así como los términos del presente contrato.

II.6.- Que para los fines y efectos legales de este contrato señala como su domicilio, el ubicado en _____ No. _____ Col. _____, _____, C.P. _____.

III.- DECLARAN “LAS PARTES”:

III.1.-Que se reconocen la personalidad con la que comparecen y acuerdan celebrar el presente contrato al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar a “S.S.N.L.” el Servicio de ______, el cual se ajustará a las especificaciones, precio y descripción señaladas en los Anexos 1, 2, 3 y 4, que forman parte integral del presente instrumento  y demás especificaciones solicitadas por “S.S.N.L.” en las bases de la _____ No. ______, Foro de Aclaraciones y conforme a la propuesta técnica y oferta económica presentadas por “EL PROVEEDOR” los cuales forman parte de éste contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato será por la cantidad de $_________ (__________ pesos 00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que “S.S.N.L.” cubrirá a “EL PROVEEDOR” por concepto del servicio prestado durante la vigencia del presente contrato.

El precio señalado en la oferta económica y este instrumento, compensará a “EL PROVEEDOR” por el servicio objeto del presente contrato y todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, así como su utilidad, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

El presente instrumento se celebra bajo la condición de precio fijo, por lo que no se reconocerá incremento alguno en los precios de su oferta económica.

Cuando el servicio no se ajuste a lo estipulado, “S.S.N.L.” no liquidará a “EL PROVEEDOR”, el importe de los servicios objeto del presente contrato.

TERCERA: FORMA DE PAGO.- El pago de los servicios objeto del presente contrato se realizará en Pesos Mexicanos dentro de los 30 días siguientes en que “EL PROVEEDOR” presente la factura en el área de Recursos Financieros de “S.S.N.L.” debidamente validada por la Unidad Aplicativa correspondiente.

Las facturas que resulten, serán a favor de Servicios de Salud de Nuevo León, Organismo Público Descentralizado, con domicilio en Matamoros Oriente, No. 520, entre Escobedo y Zaragoza, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000. R.F.C. SSN-970115-QI9; dichas facturas deberán estar selladas y firmadas por el Administrador y el Director de la Unidad Aplicativa y presentarlas para su contra recibo y pago posterior en el área de Recursos Financieros de “S.S.N.L.”.

“S.S.N.L” se deslinda del pago de las facturas que no sean presentadas para su pago antes de 90 días posteriores a la fecha de recibo en las unidades a las que vaya destinado el servicio.

La liquidación total del servicio no significará la aceptación del mismo, por lo tanto “S.S.N.L” se reserva expresamente el derecho de reclamar los vicios ocultos o el pago de lo indebido.

CUARTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- El servicio de ___________ se prestará a partir del día ___ al día ____.

El servicio de __________ se prestará en la siguiente Unidad Aplicativa: _-----------------

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PROVEEDOR” le fuera imposible a éste cumplir con la prestación del servicio objeto de este contrato, podrá solicitar oportunamente y por escrito la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que se apoye su solicitud; “S.S.N.L.” resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en su caso, concederá la que estime conveniente, mediante la celebración de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la prestación del servicio, dentro de los plazos estipulados, que fueren imputables a “EL PROVEEDOR”, éste podrá solicitar también una prórroga y será optativo para “S.S.N.L.”, el concederla o negarla. En caso de concederla decidirá si procede imponer a “EL PROVEEDOR” las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la Cláusula Décima y, en caso de negarla, podrá exigir a “EL PROVEEDOR” el cumplimiento del contrato, ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que la prestación de servicio, objeto del presente contrato no se interrumpa y quede concluida oportunamente, o bien procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera.

QUINTA: CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Para efectos de cumplimiento del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a lo siguiente:

SEXTA: VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato inicia a partir del día ___ y concluye el día ___, en la inteligencia de que si a la fecha de la conclusión de la vigencia del contrato la prestación del servicio no ha sido ejecutado a satisfacción de “S.S.N.L.”, este instrumento continuará vigente hasta que no se cumpla dicha condición.

“S.S.N.L.” podrá suspender temporalmente todo o en parte la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, lo que se hará del conocimiento de “EL PROVEEDOR” por escrito.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

“S.S.N.L.” se reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente el presente contrato, sin responsabilidad alguna, mediante notificación por escrito a “EL PROVEEDOR” con 10 (diez) días de anticipación, cuando concurran causas de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes, arrendamientos o servicios contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “S.S.N.L.”, o se determine, por la autoridad competente, la nulidad o inexistencia jurídica de los actos que dieron origen al contrato.

SÉPTIMA: SUPERVISIÓN.- La supervisión será llevada a cabo por el personal designado por “EL PROVEEDOR” y el personal que designe cada una de las unidades aplicativas y se hará conforme a los lineamientos de “S.S.N.L.” durante la prestación del servicio.

“S.S.N.L.” tendrá la facultad de realizar visitas de inspección en las unidades aplicativas para validar las condiciones en las que se presta el servicio.

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROVEEDOR” conviene en que toda la información que “S.S.N.L.” le proporcione en relación con el presente contrato, incluyendo información técnica y de otra índole para la ejecución del servicio objeto del contrato, será propiedad exclusiva de “S.S.N.L.”. “EL PROVEEDOR” se obliga a no usarla para cualquier otro propósito que no sea el de cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, mantener y tratar dicha información como propiedad confidencial de “S.S.N.L.” y abstenerse de divulgar por cualquier medio como lo son las publicaciones, conferencias, a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de “S.S.N.L.”.

Bajo ninguna circunstancia podrá “EL PROVEEDOR” usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de  “S.S.N.L.”, su logotipo o cualquier otro signo o símbolo distintivo, a menos que cuente con la previa aprobación por escrito, firmada por el representante autorizado de “S.S.N.L.”

En caso de violación a lo estipulado en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a “S.S.N.L.” en contra de cualquiera y todas las acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, daños, procesos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costos judiciales que surjan o se relacionen con cualquier violación a la confidencialidad pactada.

NOVENA: RELACIONES DE “EL PROVEEDOR” CON SU PERSONAL.- “EL PROVEEDOR” como empresario y patrón del personal que ocupe para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la celebración del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, toda vez que cuenta con la solvencia económica necesaria. “EL PROVEEDOR” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores llegaren a presentar en su contra o en contra de “S.S.N.L.” en relación con el objeto del presente contrato, eximiendo a “S.S.N.L.” de cualquier responsabilidad fiscal, laboral, de seguridad social, civil, penal y de cualquier otra índole, que pudiera darse como consecuencia directa de la prestación del servicio materia del presente contrato. “S.S.N.L.” no será patrón sustituto.

DÉCIMA: PENA CONVENCIONAL.- S.S.N.L.” aplicará penas convencionales por el atraso en el cumplimiento de los servicios objeto del contrato cuando el cien por ciento de los servicios a que se obligó “EL PROVEEDOR” durante un mes, se vea afectado, derivado de la acumulación de faltas de los elemento/turno, “EL PROVEEDOR” se obliga a pagar a “S.S.N.L.” por concepto de pena convencional el 50% del precio unitario por elemento/turno por cada falta registrada, siempre y cuando dichas faltas sean imputables a “EL PROVEEDOR”.

La penalización será de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento.  En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

En el supuesto de que se requiera la aplicación de la Pena Convencional, el Administrador o equivalente de la Unidad Aplicativa deberá elaborar el cálculo de dicha pena y hacerlo del conocimiento de “EL PROVEEDOR”, así como también remitirlo a la Subdirección de Recursos Financieros, para el cobro de la pena convencional.

La penalización será de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento.  En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

Las penas se harán efectivas descontándose de los pagos que “S.S.N.L.” tenga pendientes de efectuar a “EL PROVEEDOR”, o en su caso, éste efectuará el pago correspondiente en el área de Recursos Financieros, independientemente de que “S.S.N.L.” opte por hacer efectiva la garantía otorgada por “EL PROVEEDOR” hasta por el monto de las sanciones no cubiertas.

Será responsabilidad de “EL PROVEEDOR” abastecer todas las necesidades que requieran las unidades en los tiempos establecidos; en los casos que no preste el servicio de acuerdo a lo requerido,  “S.S.N.L.” tendrá el derecho de realizar contrataciones directas, y si estas resultan con diferencia en precio, “EL PROVEEDOR” deberá pagar dicha diferencia como sanción por daños ocasionados al no contar con oportunidad con la prestación del servicio de ______________ de igual manera se aplicará lo establecido en el párrafo primero de este punto.

DÉCIMA PRIMERA: DAÑOS Y PERJUICIOS.- “EL PROVEEDOR” se obliga al pago de los daños y perjuicios que ocasione a “S.S.N.L.” por la falta de ejecución del servicio, en los plazos pactados y cuando éstos no reúnan los requisitos de calidad, o el pago de daños que se causen a terceros en su persona, así como por cualquier incumplimiento a lo establecido en el presente instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, fianza por un valor igual al 20% del importe total del contrato, incluyendo el IVA, la fianza se otorgará por Institución Mexicana, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

- Que la Fianza estará en vigor por un año y en caso de defectos y/o responsabilidades imputables a “EL PROVEEDOR” continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; asimismo continuará vigente hasta la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

- Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando haya sido solicitada y autorizada extemporáneamente.

- Que sólo podrá ser cancelada mediante aviso por escrito de “S.S.N.L.”

- Que la Institución Afianzadora, acepta lo preceptuado por los artículos 11, 36, 75, 174,  178, 282, 283 y 289 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

DÉCIMA TERCERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- El incumplimiento de las obligaciones que asume “EL PROVEEDOR” por virtud de este contrato, faculta a “S.S.N.L.” para darlo por rescindido total o parcialmente, sin ninguna responsabilidad a su cargo, especialmente si éste incurre en alguno de los siguientes supuestos:

a).-    El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por “EL PROVEEDOR”.

b).-  Si “EL PROVEEDOR” no presta el servicio objeto del presente contrato.

c).-  Si “EL PROVEEDOR” no presta dentro del plazo señalado, la totalidad del servicio objeto del presente contrato

d).-  Si no otorga la fianza de cumplimiento, en los términos que se establecen en la cláusula décima segunda, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir “S.S.N.L.” por la falta de prestación del servicio objeto del presente instrumento.

e).-  Si “EL PROVEEDOR” incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

f).-  Si “EL PROVEEDOR” no presta el servicio objeto del presente contrato, conforme a la calidad, características y presentación establecidas en los Anexos No. 1, 2, 3 y 4.

g).-  Si no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe “S.S.N.L.”, para el ejercicio de su función.

h).- Por negativa a repetir o completar la prestación del servicio que “S.S.N.L.” no acepte por deficientes.

i).- Por no cubrir con personal suficiente y capacitado para realizar el servicio objeto del presente contrato.

j).- Si cede, traspasa o subcontrata el servicio objeto de este contrato.

k).-  Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos, por autoridad competente.

Si se actualiza una o varias hipótesis de las previstas en la presente Cláusula, con excepción, de la señalada en el inciso k) la cual surtirá su efecto de inmediato, “S.S.N.L.” requerirá por escrito a “EL PROVEEDOR” para que dentro de los 5 días hábiles contados a partir de que se le notifique el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignada en este contrato, la subsane o manifieste lo que a su derecho convenga.  Si “EL PROVEEDOR” no cumpliere satisfactoriamente dicho requerimiento a juicio de “S.S.N.L.”, se podrá ejercitar el derecho de rescisión previsto en esta Cláusula.

La recisión a que se refiere esta cláusula operará de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, bastando para ello que “S.S.N.L.” comunique a “EL PROVEEDOR” por escrito tal determinación. Contra la resolución que se emita no procederá recurso alguno.

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- El presente contrato, podrá ser modificado siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento de la cantidad de los conceptos establecidos originalmente en los mismos, y el precio del bien sea igual al pactado originalmente, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.

DÉCIMA QUINTA: SUBCONTRATACIÓN.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, los derechos y obligaciones que se generen por la celebración del presente contrato serán intransferibles, no se permite la subcontratación.

DÉCIMA SEXTA: LICENCIAS O PERMISOS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a cumplir con las licencias, autorizaciones y/o permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la celebración del presente instrumento.

DÉCIMA SÉPTIMA: DERECHOS DE AUTOR.- “EL PROVEEDOR” será el responsable de las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven de la prestación del servicio objeto del presente contrato y que se pudieran generar con la celebración del mismo.

DÉCIMA OCTAVA: LEGISLACIÓN.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del presente contrato, a todas y cada una de la Cláusulas que lo integran, propuesta técnica, oferta económica y a su anexo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

DÉCIMA NOVENA: JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo y de no ser esto posible, se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo tanto, “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, se firma por triplicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al ____ de ____ del ____.

POR “S.S.N.L.”

_________________________________

DR. MED.MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS

DIRECTOR GENERAL

__________________________________

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POR “EL PROVEEDOR”

C. ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

“TESTIGOS”:

____________________________________ 	____________________________________